“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Struktur idarələrə tələb olunan olunan paronit, nabivka və əyləc lentlərinin satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM077-A/2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi;
* Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
* Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **04 noyabr 2021-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.   Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər.
* İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):**50 (Əlli) Azn.**
* Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər.
* ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.**
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :*** Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir.
* Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
* Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
* Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir.
* Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur.
* Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.

**Müqavilənin icra müddəti:*** Malların tələbat yarandıqca alınması nəzərdə tutulur. Satınalma müqaviləsinin ASCO tərəfindən rəsmi sifariş (tələbat) daxil olduqdan sonra *5 (beş)* *təqvim günü ərzində* yerinə yetirilməsi tələb olunur.
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) 10 noyabr **2021-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks), Neftçilər prospekti 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:**Rahim AbbasovASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisiTelefon nömrəsi: **+99450 2740277**Elektron ünvan: rahim.abbasov@asco.az, tender@asco.azSalamov ZaurASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisiTelefon nömrəsi**:Tel: +99455 817 08 12**Elektron ünvan: zaur.salamov@asco.az**Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)Elektron ünvan: tender@asco.az  |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı **11 noyabr 2021-ci il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır. Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir.  |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

 **M.Y.**

 **MALLARIN SİYAHISI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Sahənin adı / Mal-materialın adı Area's name/ Material's name | Ölçü vahidi / Unit of measurement | CəmiTotal | Serfikat tələbi  |
|
|   | PARОNİT,NABİVKA VƏ ƏYLƏC LENTLƏR |   |   |   |
| 1 | Kipləşdirici kəndir 16x16 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 2 | Kipləşdirici kəndir 18x18 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 3 | Kipləşdirici kəndir 8x8 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 110 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 4 | Kipləşdirici kəndir10x10 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 5 | Kipləşdirici kəndir12x12 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 6 | Kipləşdirici kəndir14x14 mm AP-31/ ГОСТ 5152-85 | kq | 65 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 7 | Kipləşdirici kəndir20x20 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 125 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 8 | Kipləşdirici kəndir22x22 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 125 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 9 | Kipləşdirici kəndir24x24 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 130 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 10 | Kipləşdirici kəndir28x28 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 11 | Kipləşdirici kəndir30x30 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 12 | Kipləşdirici kəndir36x36 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 13 | Kipləşdirici kəndir42x42 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 220 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 14 | Kipləşdirici kəndir45x45 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 15 | Kipləşdirici kəndir6x6 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 45 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 16 | Kipləşdirici kəndir8x8 mm AP-31/ ГОСТ 5152-84 | kq | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 17 | Nabivka yağlı Teadit 2422 PPF 44x44 mm ГОСТ 5152-84 | kq | 200 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 18 | Nabivka yağlı Teadit 2422 PPF 35x35 mm ГОСТ 5152-84 | kq | 200 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 19 | Nabivka yağlı Teadit 2422 PPF 38x38 mm ГОСТ 5152-84 | kq | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 20 | Paronit arminləşmiş δ=0,8 mm ПА 0,8х1500х1000 ГОСТ 481-80 | kq | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 21 | Paronit arminləşmiş δ=1,0 mm ПА 1,0х500х500 ГОСТ 481-80 | kq | 70 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 22 | Paronit arminləşmiş δ=1,0 mm ПА 1,0х1500х1000 ГОСТ 481-80 | kq | 130 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 23 | Paronit arminləşmiş δ=1,2 mm ПА 1,2х1500х1000 ГОСТ 481-80 | kq | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 24 | Paronit arminləşmiş δ= 3,0 mm ПА 3,0х1500х1000 ГОСТ 481-80 | kq | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 25 | Paronit arminləşmiş δ=3,0 mm ПА 3,0х400х300 ГОСТ 481-80 | kq | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 26 | Paronit arminləşmiş δ=2,0 mm ПА 2,0х400х300 ГОСТ 481-80 | kq | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 27 | Paronit δ=1,0 mm ПМБ-1 1,0х400х400 ГОСТ 481-80 | kq | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 28 | Paronit δ=1,0 mm ПМБ-1 1,0х1000х800 ГОСТ 481-80 | kq | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 29 | Paronit δ=1,5 mm ПМБ-1 1,5х1000х800 ГОСТ 481-80 | kq | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 30 | Paronit δ=2,0 mm ПМБ-1 2,0х1000х700 ГОСТ 481-80 | kq | 200 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 31 | Paronit δ=2,0 mm ПМБ-1 2,0х1000х850 ГОСТ 481-80 | kq | 300 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 32 | Paronit δ=3,0 mm ПМБ-1 3,0х1000х850 ГОСТ 481-80 | kq | 350 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 33 | Paronit ПМБ-1 1,0х1500х1700 ГОСТ 481-80 | kq | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 34 | Paronit ПМБ-1 2,0х1500x1700 ГОСТ 481-80 | kq | 400 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 35 | Paronit ПМБ-1 3,0x1500x1700 ГОСТ 481-80 | kq | 500 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 36 | Paronit ПМБ-1 4,0x1500x1700 ГОСТ 481-80 | kq | 200 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 37 | Paronit ПМБ-1 5,0x1500x1700 ГОСТ 481-80 | kq | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 38 | Rezin təbəgə (YYD) δ=2 mm 1Ф-I-МБС-С-2 ГОСТ7338-90 | kq | 450 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 39 | Rezin təbəgə (YYD) δ=3 mm 1Ф-I-МБС-С-3 ГОСТ7338-90 | kq | 900 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 40 | Rezin təbəgə (YYD) δ=4 mm 1Ф-I-МБС-С-4 ГОСТ7338-90 | kq | 2100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 41 | Rezin təbəgə (YYD) δ=5 mm 1Ф-I-МБС-С-5 ГОСТ7338-90 | kq | 1600 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 42 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 4 mm 1-4С Ø 4 ГОСТ 6467-79 | metr | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 43 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 6 mm 1-4С Ø 6 ГОСТ 6467-79 | metr | 80 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 44 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 8 mm 1-4С Ø 8 ГОСТ 6467-79 | metr | 80 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 45 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 3 mm 1-4С Ø 3 ГОСТ 6467-79 | metr | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 46 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 4,5 mm 1-4С Ø 4,5 ГОСТ 6467-79 | metr | 65 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 47 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 5,5 mm 1-4С Ø 5,5 ГОСТ 6467-79 | metr | 65 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 48 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 5 mm 1-4С Ø 5 ГОСТ 6467-79 | metr | 70 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 49 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 7,5 mm 1-4С Ø 7,5 ГОСТ 6467-79 | metr | 65 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 50 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 7 mm 1-4С Ø 7 ГОСТ 6467-79 | metr | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 51 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 9 mm 1-4С Ø 9 ГОСТ 6467-79 | metr | 120 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 52 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 10 mm 1-4С Ø 10 ГОСТ 6467-79 | metr | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 53 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 12 mm 1-4С Ø 12 ГОСТ 6467-79 | metr | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 54 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 4 mm 2-4С Ø 4 ГОСТ 6467-79 | metr | 80 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 55 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 6 mm 2-4С Ø 6 ГОСТ 6467-79 | metr | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 56 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 8 mm 2-4С Ø 8 ГОСТ 6467-79 | metr | 55 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 57 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 3 mm 2-4С Ø 3 ГОСТ 6467-79 | metr | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 58 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 4,5 mm 2-4С Ø 4,5 ГОСТ 6467-79 | metr | 55 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 59 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 5,5 mm 2-4С Ø 5,5 ГОСТ 6467-79 | metr | 55 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 60 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 5 mm 2-4С Ø 5 ГОСТ 6467-79 | metr | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 61 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 7,5 mm 2-4С Ø 7,5 ГОСТ 6467-79 | metr | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 62 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 7 mm 2-4С Ø 7 ГОСТ 6467-79 | metr | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 63 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 9 mm 2-4С Ø 9 ГОСТ 6467-79 | metr | 55 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 64 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 10 mm 2-4С Ø 10 ГОСТ 6467-79 | metr | 55 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 65 | N-kəsi dairəvi rezin Ø 12 mm 2-4С Ø 12 ГОСТ 6467-79 | metr | 55 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 66 | Əyləc təbəgəsi 10 x 100 mm ЛАТ-1-10x100 ГОСТ 1198-93 | metr | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 67 | Əyləc təbəgəsi 10 x 120 mm ЛАТ-1-10x120 ГОСТ 1198-93  | metr | 70 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 68 | Əyləc təbəgəsi 10 x 150 mm ЛАТ-1-10x150 ГОСТ 1198-93  | metr | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 69 | Əyləc təbəgəsi 10 x 200 mm ЛАТ-1-10x200 ГОСТ 1198-93  | metr | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 70 | Əyləctəbəgəsi 12 x 120 mm ЛАТ-1-10x120 ГОСТ 1198-93  | metr | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 71 | Əyləc təbəgəsi 12 x 200 mm ЛАТ-1-10x200 ГОСТ 1198-93  | metr | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 72 | Əyləc təbəgəsi 10 x 140 mm ЛАТ-1-10x140 ГОСТ 1198-93  | metr | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 73 | Əyləc təbəgəsi 10 x 120 mm ЛАТ-2-10x120 ГОСТ 1198-93  | metr | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 74 | Əyləc təbəgəsi 10 x 150 mm ЛАТ-2-10x150 ГОСТ 1198-93  | metr | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |

 **Texniki suallarla bağlı:**

 **Salamov Zaur, Satınalmalar Departamentinin mütəxəssisi**

**Tel: +99455 817 08 12**

 **E-mail: zaur.salamov@asco.az**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

 Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.