“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin**

**"Dənizçi" MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının elektrik təchizatı sisteminin qurulması (mal-material və işçilik birlikdə) satınalınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM090/2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **09 dekabr 2021-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):**150 AZN.** * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **23 dekabr 2021-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, AZ1003, Bakı şәhәri Neftçilәr prospekti, 2,  ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Emil Həsənov  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin aparıcı mütəxəssisi  Telefon nömrəsi: +99450 422 00 11  Elektron ünvan: emil.hasanov@asco.az, [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  Salamov Zaur  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisi  Telefon nömrəsi**:Tel: +99455 817 08 12**  Elektron ünvan: zaur.salamov@asco.az  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı **24 dekabr 2021-ci il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**MALLARIN SİYAHISI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Xidmətlərin təsviri** | **Ölçü vahidi** | **Miqdar** | **Sertifikat tələbi haqqında** |
|  | **Yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının elektrik təchizatı sisteminin qurulması (mal-material və işçilik birlikdə)** |  |  |  |
|  | **Bina-1 (Blok A,B,C) (mal-material və işçilik birlikdə)** |  |  |  |
|  | **GÜC AVADANLIĞI VƏ ELEKTRİK İŞIQLANMASI (mal-material və işçilik birlikdə)** |  |  |  |
| 1 | Sinklənmiş polad dairə В1-II-МД-8-2000 DÜST 2590-2006/9.307-89/Cт3Сп-1 quraşdırılması (Kabel kanaları üçün asqı cubuğu yivli , qayka,sayba dəsdi ilə birlikdə d=8mm) (material və işçilik daxil) | m | 1450 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Sinklənmiş polad dairə В1-II-МД-16-3000 DÜST 2590-2006/9.307-89/Cт3Сп-1quraşdırılması (torpaqlanma üçün, 1 ədəd -3,0 metr) (material və işçilik daxil) | ədəd | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Sinklənmiş polad dairə В1-II-МД-16-5000 DÜST 2590-2006/9.307-89/Cт3Сп-1quraşdırılması (torpaqlanma üçün, 1 ədəd - 5,0 metr) (material və işçilik daxil) | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | 4х25mm(qal.4mm, eni 40mm,polad list) polad zolağının quraşdırılması (Torpaqlanma üçün sinklənmiş) ГОСТ 103-2006 (material və işçilik daxil) | m | 325 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | 4х40mm (qal.4mm, eni 40mm,polad list)polad zolağının quraşdırılması (Torpaqlanma üçün sinklənmiş) ГОСТ 103-2006 (material və işçilik daxil) | m | 59 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Sinklənmış künclük 40х40x4x2000 DÜST 8509-93/ DÜST 9.307-89/ Ст3Сп-1 bucaqlı polad zolağnın quraşdırılması (torpaqlanma üçün)(1 ədədi - 2,0metr) (material və işçilik daxil) | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Plastik borunun ПНД ∅ 25 DÜST Р МЭК 61386.1-2014 quraşdırılması (yumşaq-hamar, kabellər çəkilməsi üçün) (material və işçilik daxil) | m | 12300 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Plastik borunun ПНД ∅ 32 DÜST Р МЭК 61386.1-2014 quraşdırılması (yumşaq-hamar, kabellər çəkilməsi üçün) (material və işçilik daxil) | m | 1925 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Plastik borunun ПНД ∅ 40 DÜST Р МЭК 61386.1-2014 quraşdırılması (yumşaq-hamar, kabellər çəkilməsi üçün) (material və işçilik daxil) | m | 1445 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | Polad boru 25x3,2 DÜST 3262-75 quraşdırılması | m | 245 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | Polad boru 65x4,0 DÜST 3262-75 quraşdırılması (material və işçilik daxil) | m | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Metal kabel-kanal 200x20x2000mm DÜST Р МЭК 61084-1-2007 kabel kanalının quraşaşdırılması (Paslanmayan, Kanalın hündürlüyü 2 sm, uzunluq isə 2000mm'dir) (material və işçilik daxil) | m | 125 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Metal kabel-kanal 300x20x2000mm DÜST Р МЭК 61084-1-2007 kabel kanalının quraşaşdırılması (Paslanmayan, Kanalın hündürlüyü 2 sm, uzunluq isə 2000mm'dir) (material və işçilik daxil) | m | 125 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Kabelin quraşdırılması NYY 1х2,5mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603 (material və işçilik daxil) | m | 75 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х1,5mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 1800 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х2,5mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 9895 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | Kabelin quraşdırılması NYY 4х2,5mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 9480 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Kabelin quraşdırılması NYY 5х2,5mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х4mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 17085 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 20 | Kabelin quraşdırılması NYY 4х4mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 21 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х6mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 1925 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 22 | Kabelin quraşdırılması NYY 5х6mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 1695 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 23 | Kabelin quraşdırılması NYY 5х10mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. | m | 470 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 24 | Kabelin quraşdırılması NYY 4х16mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 25 | Kabelin quraşdırılması NYY 5х16mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 70 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 26 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х35+1x16mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 27 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х50+1x25mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 250 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 28 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х70+1x35mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 310 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | **Bina-2 (Blok A,B) (mal-material və işçilik birlikdə)** |  |  |  |
|  | **GÜC AVADANLIĞI VƏ ELEKTRİK İŞIQLANMASI (mal-material və işçilik birlikdə)** |  |  |  |
| 29 | Sinklənmiş polad dairə В1-II-МД-8-2000 DÜST 2590-2006/9.307-89/Cт3Сп-1 quraşdırılması (Kabel kanaları üçün asqı cubuğu yivli , qayka,sayba dəsdi ilə birlikdə d=8mm) (material və işçilik daxil) | m | 1080 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 30 | Sinklənmiş polad dairə В1-II-МД-16-3000 DÜST 2590-2006/9.307-89/Cт3Сп-1quraşdırılması (torpaqlanma üçün) 1 ədədi - 3,0 metr (material və işçilik daxil) | ədəd | 14 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 31 | 4х25mm(qal.4mm, eni 25mm,polad list) polad zolağının quraşdırılması (Torpaqlanma üçün sinklənmiş) ГОСТ 103-2006 (material və işçilik daxil) | m | 156 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 32 | 4х40mm (qal.4mm, eni 40mm,polad list)polad zolağının quraşdırılması (Torpaqlanma üçün sinklənmiş) ГОСТ 103-2006 (material və işçilik daxil) | m | 112 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 33 | Sinklənmış künclük 40х40x4x2000 DÜST 8509-93/ DÜST 9.307-89/ Ст3Сп-1 bucaqlı polad zolağnın quraşdırılması (torpaqlanma üçün) 1 ədədi - 2,0metr (material və işçilik daxil) | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 34 | Plastik borunun ПНД ∅ 25 DÜST Р МЭК 61386.1-2014 quraşdırılması (yumşaq-hamar, kabellər çəkilməsi üçün) (material və işçilik daxil) | m | 14500 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 35 | Plastik borunun ПНД ∅ 32 DÜST Р МЭК 61386.1-2014 quraşdırılması (yumşaq-hamar, kabellər çəkilməsi üçün) (material və işçilik daxil) | m | 2520 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 36 | Plastik borunun ПНД ∅ 40 DÜST Р МЭК 61386.1-2014 quraşdırılması (yumşaq-hamar, kabellər çəkilməsi üçün) (material və işçilik daxil) | m | 1325 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 37 | Plastik borunun ПНД ∅ 50 DÜST Р МЭК 61386.1-2014 quraşdırılması (yumşaq-hamar, kabellər çəkilməsi üçün) (material və işçilik daxil) | m | 85 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 38 | Polad boru 25x3,2 DÜST 3262-75 quraşdırılması (material və işçilik daxil) | m | 350 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 39 | Polad boru 40x3,5 DÜST 3262-75 quraşdırılması (material və işçilik daxil) | m | 185 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 40 | Polad boru 50x3,5 DÜST 3262-75 quraşdırılması (material və işçilik daxil) | m | 375 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 41 | Polad boru 65x4,0 DÜST 3262-75 quraşdırılması (material və işçilik daxil) | m | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 42 | Metal kabel-kanal 200x20x2000mm DÜST Р МЭК 61084-1-2007 kabel kanalının (material və işçilik daxil)quraşaşdırılması (Paslanmayan, Kanalın hündürlüyü 2 sm, uzunluq isə 2000mm'dir) (material və işçilik daxil) | m | 192 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 43 | Metal kabel-kanal 300x20x2000mm DÜST Р МЭК 61084-1-2007 kabel kanalının quraşaşdırılması (Paslanmayan, Kanalın hündürlüyü 2 sm, uzunluq isə 2000mm'dir) (material və işçilik daxil) | m | 164 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 44 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х1,5mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 455 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 45 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х2,5mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 8750 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 46 | Kabelin quraşdırılması NYY 4х2,5mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 9515 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 47 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х4mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 17310 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 48 | Kabelin quraşdırılması NYY 4х4mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 49 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х6mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 2495 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 50 | Kabelin quraşdırılması NYY 5х6mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 1500 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 51 | Kabelin quraşdırılması NYY 5х10mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 325 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 52 | Kabelin quraşdırılması NYY 4х16mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 375 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 53 | Kabelin quraşdırılması NYY 5х16mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 175 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 54 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х35+1x16mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 175 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 55 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х50+1x25mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 285 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 56 | Kabelin quraşdırılması NYY 3х120+1x70mm² 0,6/1kV DIN VDE 0276-603. (material və işçilik daxil) | m | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  | **Mexaniki iş** |  |  |  |
| 57 | Elektrik kabel xəttləri üçün divarlarda şırımların qazılması | pm | 10300 |  |
| 58 | Elektrik kabel xəttləri üçün divarlarda şırımların doldurulması | pm | 10300 |  |

**AXDG” QSC-nin Yüksək mərtəbəli yaşayış binalarında elektrik təchizat sisteminin quraşdırılması işlərinə nəzərdə tutulan texniki tələblər və iş həcmi:**

* **Binaların elektrik təchizatı sisteminin qurulması işlərinin aparılması zamanı Layihə sənədlərinin tələblərinə əməl olunmalıdır.**
* **İstifadə olunan materialların keyfiyyət və uyğunluq serfikatı təqdim olunmalıdır.**
* **İşlərin təhvili müddəti göstərilməlidir.**
* **Mühəndis komnukasiya və şəbəkənin qurulması (elektrik təchizat sisteminin quraşdırılması işləri) işlərinin icrası üçün lisenziya təqdim edilməlidir.**
* **Podratçının işçilərinin iş həcimlərində göstərilən işlərə uyğun serfikatları olmalıdır.**
* **Podratçının rəsmi işçilərinin siyahısı və müvafiq əmək müqaviləsi(müqavilənin surəti) təqdim olunmalıdır olmalıdır.**
* **Quraşdırılmış kabel xətləri sınaq edilməli (test) izolasiya müqaviməti yoxlanılmalı və markalanmalıdır.**
* **Quraşdırılmış torpaqlanma tərtibatı yoxlanılmalı və nəticəsi barədə protokol tərtib edilməlidir.**
* **İşlərin icrası zaman təhlükəsizlik qaydalarını “AXDG” QSC-nin tələbləri və tikinti norma qaydalarına uyğun yerinə yetirilməlidir.**
* **İxtisaslaşmış təşkilatın Yüksək mərtəbəli yaşayış binasının elektrik xətlərinin quraşdırılması üzrə iş təcrübəsi minimum 3 il olmalıdır və 3 il ərzində görülən işlərin müqavilələri (elektrik təchizat sisteminin quraşdırılması üzrə) təqdim olunmalıdır.**
* **Yuxarıda sadalanan tələbləri təqdim etməyən şirkətlərin müsabiqə təklifləri kənarlaşdırılacaq.**

**Texniki suallarla bağlı**

**Cavid Eminov, Əsaslı tikinti və təmir şöbəsinin mühəndisi**

**Tel: +99450 2740251**

**E-mail: [cavid.eminov@asco.az](mailto:cavid.eminov@asco.az)**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.