“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “01” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar** **Cəmiyyətinin (ASCO-nun) struktur idarələrinə tələb olunan mebel aksesuarlarının satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**MÜSABİQƏ № AM037/2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi;
* Malgöndərənin son 1 ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
* Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci **21 Fevral 2023-cü il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir. Satın alınması nəzərdə tutulan malların siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 17:00-a kimi ala bilərlər.
* İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz): Nəzərdə tutulmamışdır.
* Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər.
* ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

**İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :*** Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir.
* Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
* Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
* Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir.
* Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur.
* Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **28 fevral 2023-cü il**, Bakı vaxtı ilə saat **12:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1003 (indeks), Mikayıl Useynov 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:****Mahir Şamıyev**ASCO-nun Satınalmalar Departameninin mütəxəssisiTelefon nömrəsi: +99451 578 757 75; +994 12 4043700 (daxili: 1176) Elektron ünvan: mahir.shamiyev@asco.az, tender@asco.az**Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)Elektron ünvan: tender@asco.az  |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı **28 fevral 2023-cü il** **tarixdə**, Bakı vaxtı ilə saat **14:30-da** baş tutacaqdır.Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslərə müvafiq link göndəriləcək və online formatda iştirakı təmin ediləcəkdir.  |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |
|  | **Müsabiqənin digər şərtləri:** * Yerli iştirakçıların tədarük şərti “İncoterms 2020 DDP Bakı Anbar”, xarici müəssisələrdə isə “İncoterms 2020 CİP Baku” şərti ilə qəbul edilir;
* Mallarla bağlı uyğunluq və keyfiyyət sertifikatlarının təqdim edilməsi mütləqdir;
* Malların hər birinin qarşısında istehsalçı ölkə və müəssisənin dəqiq adı qeyd edilməlidir.
* Mallar il ərzində hissə-hissə alınacaq.
 |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_2022-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi* )

 **M.Y**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Mal-materialın adı** | **Ölçü vahidi**  | **Miqdar** |
|  | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə 10060803** |  |  |
| 1 | Lent kromka (dəzgah üçün)eni 20 mm,qalınlıq 2 mm , uzunluq 150 m, ağ rəng,altı yapışqanlı | bağlama | 32 |
| 2 | Lent kromka (dəzgah üçün)eni 20 mm,qalınlıq 2 mm , uzunluq 150 m, ceviz rəng,altı yapışqanlı | bağlama | 100 |
| 3 | Lent kromka (dəzgah üçün)eni 20 mm,qalınlıq 2 mm , uzunluq 150 m, qəhvəyi rəng,altı yapışqanlı | bağlama | 152 |
| 4 | Aliminium künclük 30x30х3 mm | Metr | 2200 |
| 5 | Mebel üçün qıfıl Ø 20 mm B-25 mm | ədəd | 400 |
| 6 | Mebel üçün dəstək aliminium L-150 mm | ədəd | 500 |
| 7 | Mebel ayağı metal Ø 50 mm h-80 mm | ədəd | 800 |
| 8 | Mebel üçün şpinqalet daxili 70x35 mm | ədəd | 252 |
| 9 | Mebel üçün aliminium künclük 50x50 mm | ədəd | 800 |
| 10 | Siyirtmə üçün rolik L-30 sm,eni 2,5 sm diyircəkli ,<(>,<)>aliminium rəngli | ədəd | 100 |
| 11 | Siyirtmə üçün rolik L-40 sm,eni 2,5 sm diyircəkli,aliminium rəngli | ədəd | 100 |
| 12 | Siyirtmə üçün rolik L-50 sm eni 2,5 sm diyircəkli,aliminium rəngli | ədəd | 100 |
| 13 | Divan üçün rezin ,tünd yaşıl,eni 50 mm,qalınlıq 2 mm | bağlama | 100 |
| 14 | Kənar bağlantı mebel üçün ,aliminium,çöl diametri 50 mm,iç diametri 25 mm | ədəd | 400 |
| 15 | Paslanmayan boru mebel üçün 30x2 mm,aliminium rəng | Metr | 200 |
| 16 | Qapı petləsi uzunluğu 80 mm,eni 76 mm kəpənək | ədəd | 80 |
| 17 | Qapı petləsi uzunluğu 100 mm,eni 76 mm kəpənək | ədəd | 80 |
| 18 | Qapı petləsi uzunluğu 120 mm,eni 76 mm kəpənək | ədəd | 80 |
| 19 | Sancaq(skop) divan üçün L-8 mm | qutu | 100 |
| 20 | Sancaq(skop) divan üçün L-10 mm | qutu | 100 |
| 21 | Sancaq(skop) divan üçün L-12 mm | qutu | 100 |
| 22 | Sancaq(skop) divan üçün L-14 mm | qutu | 100 |
| 23 | Mebel üçün petlə daxili Ø 35, 90°, montaj planka ilə | ədəd | 500 |
| 24 | Lent kromka (sadə əl ilə)20x2mm(qəhvəyi) uzunluq 40 m. | ədəd | 50 |
|  | **ASCO Tələbnamə 10060822** |  |  |
| 1 | Mebel üçün qıfıl Ø 20 mm B-25 mm | ədəd | 10 |
| 2 | Sancaq(skop) divan üçün L-14 mm | qutu | 5 |
| 3 | Mebel üçün petlə daxili Ø 35, 90°, montaj planka ilə | ədəd | 12 |
|  | **Zığ GTTZ Tələbnamə 10060826** |  |  |
| 1 | Lent kromka (dəzgah üçün)eni 20 mm,qalınlıq 2 mm , uzunluq 150 m, ceviz rəng,altı yapışqanlı | bağlama | 100 |
| 2 | Aliminium künclük 30x30х3 mm | Metr | 2000 |
| 3 | Mebel üçün qıfıl Ø 20 mm B-25 mm | ədəd | 500 |
| 4 | Mebel üçün dəstək aliminium L-150 mm | ədəd | 2000 |
| 5 | Mebel ayağı metal Ø 50 mm h-80 mm | ədəd | 500 |
| 6 | Mebel üçün şpinqalet daxili 70x35 mm | ədəd | 200 |
| 7 | Mebel üçün aliminium künclük 50x50 mm | ədəd | 500 |
| 8 | Siyirtmə üçün rolik L-40 sm,eni 2,5 sm diyircəkli,aliminium rəngli | ədəd | 180 |
| 9 | Kənar bağlantı mebel üçün ,aliminium,çöl diametri 50 mm,iç diametri 25 mm | ədəd | 200 |
| 10 | Paslanmayan boru mebel üçün 30x2 mm,aliminium rəng | Metr | 200 |
| 11 | Qapı petləsi uzunluğu 80 mm,eni 76 mm kəpənək | ədəd | 50 |
| 12 | Qapı petləsi uzunluğu 100 mm,eni 76 mm kəpənək | ədəd | 100 |
| 13 | Sancaq(skop) divan üçün L-8 mm | qutu | 10 |
| 14 | Sancaq(skop) divan üçün L-10 mm | qutu | 80 |
| 15 | Sancaq(skop) divan üçün L-12 mm | qutu | 10 |
| 16 | Mebel üçün petlə daxili Ø 35, 90°, montaj planka ilə | ədəd | 3000 |
| 17 | Lent vurmaq üçün dəzgah kleyi ( 25 kq ) | kq  | 100 |
| 18 | Tikiş sapı ( qara )  | ədəd | 100 |
| 19 | Mebel asılqanı  | ədəd | 300 |
|  | **DND Tələbnamə 10060899** |  |  |
| 1 | Siyirtmə üçün rolik 40x2,5sm diyircəkli | dəst | 30 |
| 2 | Mebel üçün dəstək aliminium L-150mm | ədəd | 150 |
| 3 | Qapı petləsi L-120 mm kəpənək | ədəd | 60 |

**QEYD: Mallar il ərzində hissə-hissə alınacaq. Malların hər birinin qarşısında istehsalçı ölkənin və müəssisənin dəqiq adı qeyd olunmalıdır, eləcə də hər bir mal ilə bağlı istehsalçının keyfiyyət sertifikatı və ya uyğunluq sertifikatları təqdim edilməlidir.**

**Təsis və maliyyə sənədləri ilə bağlı QEYD:** Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

 Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

**Qeyd olunan, eləcə də bu Elanın I qrafasında göstərilən sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və təklif müsabiqədən kənarlaşdırılır.**