Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года,№ 216.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ**

**К о н к у р с № AM048 / 2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень документов для участия в конкурсе:**   * Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается) ; * Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе ; * Конкурсное предложение ; * Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течении периода функционирования) ; * Справка из соответствующих налоговых органов об отсутсвии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутсвии неисполненых обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления).   На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **18 августа 2021 года** по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения.    Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  | **Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий :**   * Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе (название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении) путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 09.00 до 18.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления. * Размер взноса за участие (без НДС): 50 (пятьдесят) АЗН. * Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере. * ***Номер счета :***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Наименование : Международный Банк Азербайджана  АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания  Код : 805250  ИНН : 9900001881  Корреспондентский счет : AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT : IBAZAZ2X  Клиент-получатель : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  ИНН : 1701579951  Счет № (AZN) : AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank : Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT : CITIUS33  Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Department  SWIFT : IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX ID : 1701579951  Account No. : AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank : Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT : COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID : 1701579951  Account No. : AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО !** |
|  | **Гарантия на конкурсное предложение:**   * Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий. * Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение. * Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий. * В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии. * Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены. * Для текущей закупочной операции Закупающая Организация произведет оплату только после того, как товары будут доставлены на склад, предоплата не предусмотрена.   **Срок исполнения контракта :**   * Товары будут приобретены по мере необходимости. Требуется выполнение договора купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней после получения официального заказа (запроса) от АСКО. |
|  | **Предельный срок и время подачи конкурсного предложения :**   * Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее **18:00** (по Бакинскому времени) **26 августа 2021 года**. * Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику. |
|  | **Адрес закупочной организации :**  Азербайджанская Республика, город Баку AZ1029 (индекс), Пр. Нефтяников 2, Комитет по Закупкам АСКО.  **Контактное лицо :**  Рахим Аббасов  Специалист по закупкам Департамента Закупок АСКО  Телефон : **+99450 2740277**  Адрес электронной почты: rahim.abbasov@asco.az  Заур Саламов  Специалист по закупкам Департамента Закупок АСКО  **Телефонный номер: +99455 817 08 12**  Адрес электронной почты: zaur.salamov@asco.az  **По юридическим вопросам :**  Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262)  Адрес электронной почты: tender@asco.az |
|  | **Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями :**  Вскрытие конвертов будет производиться в **16.00** (по Бакинскому времени) **27 августа 2021** года по адресу, указанному в разделе V.  Лица, желающие принять участие в вскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | **Сведения о победителе конкурса :**  Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО. |

(на бланке участника-претендента)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

Председателю Комитета по Закупкам АСКО

Господину Дж. Махмудлу

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем,что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем,что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Должность контактного лица: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Телефон : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение:

1. Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица)*

**M.П.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование материалов** | **Единица измерения** | **Итого** | **О требовании сертификата** |
|  | ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ |  |  | Сертификат соответствия и качества |
| 1 | Полипропиленовая труба с фольгой (из термопласта) PP-RCT SDR 6 / S2,5 - 20 x 3,4 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | метр | 4360 | Сертификат соответствия и качества |
| 2 | Полипропиленовая труба с фольгой (из термопласта) PP-RCT SDR 6 / S2,5 - 25 x 4,2 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | метр | 4160 | Сертификат соответствия и качества |
| 3 | Полипропиленовая труба с фольгой (из термопласта) PP-RCT SDR 6 / S2,5 - 32 x 5,4 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | метр | 660 | Сертификат соответствия и качества |
| 4 | Полипропиленовая труба с фольгой (из термопласта) PP-RCT SDR 6 / S2,5 - 40 x 6,7 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | метр | 60 | Сертификат соответствия и качества |
| 5 | Полипропиленовая труба с фольгой (из термопласта) PP-RCT SDR 6 / S2,5 - 50 x 8,4 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | метр | 560 | Сертификат соответствия и качества |
| 6 | Полипропиленовая труба с фольгой (из термопласта) PP-RCT SDR 6 / S2,5 - 63 x 10,5 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | метр | 60 | Сертификат соответствия и качества |
| 7 | Полипропиленовая труба (без фольги) PVC-C SDR9 / S4 - 15 x 2,3 класс 5, PN20 ГОСТ 32415-2013 | метр | 200 | Сертификат соответствия и качества |
| 8 | Полипропиленовая труба (без фольги) PVC-C SDR9 / S4 - 20 x 2,3 класс 5, PN20 ГОСТ 32415-2013 | метр | 1600 | Сертификат соответствия и качества |
| 9 | Полипропиленовая труба (без фольги) PVC-C SDR9 / S4 - 25 x 2,8 класс 5, PN20 ГОСТ 32415-2013 | метр | 1300 | Сертификат соответствия и качества |
| 10 | Полипропиленовая труба (без фольги) PVC-C SDR9 / S4 - 32 x 3,6 класс 5, PN20 ГОСТ 32415-2013 | метр | 800 | Сертификат соответствия и качества |
| 11 | Полипропиленовая труба (без фольги) PVC-C SDR9 / S4 - 40 x 4,5 класс 5, PN20 ГОСТ 32415-2013 | метр | 400 | Сертификат соответствия и качества |
| 12 | Полипропиленовая труба (без фольги) PVC-C SDR9 / S4 - 50 x 5,6 класс 5, PN20 ГОСТ 32415-2013 | метр | 500 | Сертификат соответствия и качества |
| 13 | Полипропиленовая труба (без фольги) PVC-C SDR9 / S4 - 63 x 7,1 класс 5, PN20 ГОСТ 32415-2013 | метр | 30 | Сертификат соответствия и качества |
| 14 | Вентиль полипропиленовый 15 мм (полуоборотный) DIN 8077 / 8078, EN ISO 15874, ГОСТ 32415-2013 / ШК 20-РР-В ТУ 2248-004-88742502-2002 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 15 | Вентиль полипропиленовый 20 мм (полуоборотный) DIN 8077 / 8078, EN ISO 15874, ГОСТ 32415-2013 / ШК 20-РР-В ТУ 2248-004-88742502-2002 | шт. | 1250 | Сертификат соответствия и качества |
| 16 | Вентиль полипропиленовый 25 мм (полуоборотный) DIN 8077 / 8078, EN ISO 15874, ГОСТ 32415-2013 / ШК 25-РР-В ТУ 2248-004-88742502-2002 | шт. | 900 | Сертификат соответствия и качества |
| 17 | Вентиль полипропиленовый 32 мм (полуоборотный) DIN 8077 / 8078, EN ISO 15874, ГОСТ 32415-2013 / ШК 32-РР-В ТУ 2248-004-88742502-2002 | шт. | 750 | Сертификат соответствия и качества |
| 18 | Вентиль полипропиленовый 40 мм (полуоборотный) DIN 8077 / 8078, EN ISO 15874, ГОСТ 32415-2013 / ШК 40-РР-В ТУ 2248-004-88742502-2002 | шт. | 200 | Сертификат соответствия и качества |
| 19 | Вентиль полипропиленовый 50 мм (полуоборотный) DIN 8077 / 8078, EN ISO 15874, ГОСТ 32415-2013 / ШК 40-РР-В ТУ 2248-004-88742502-2002 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 20 | Вентиль полипропиленовый 63 мм (полуоборотный) DIN 8077 / 8078, EN ISO 15874, ГОСТ 32415-2013 / ШК 40-РР-В ТУ 2248-004-88742502-2002 | шт. | 40 | Сертификат соответствия и качества |
| 21 | Муфта полипропиленовая PVC-C SDR 9 / S4 - 20 класс 5 PN20 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 20 | Сертификат соответствия и качества |
| 22 | Муфта полипропиленовая PP-RCT SDR6 / S2,5 - 15 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 23 | Муфта полипропиленовая PP-RCT SDR6 / S2,5 - 20 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 1750 | Сертификат соответствия и качества |
| 24 | Муфта полипропиленовая PP-RCT SDR6 / S2,5 - 25 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 1700 | Сертификат соответствия и качества |
| 25 | Муфта полипропиленовая PP-RCT SDR6 / S2,5 - 32 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 180 | Сертификат соответствия и качества |
| 26 | Муфта полипропиленовая PP-RCT SDR6 / S2,5 - 40 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 200 | Сертификат соответствия и качества |
| 27 | Муфта полипропиленовая PP-RCT SDR6 / S2,5 - 50 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 28 | Муфта полипропиленовая PP-RCT SDR6 / S2,5 - 63 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 29 | Муфта полипропиленовая PP-RCT SDR6 / S2,5 - 50 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 350 | Сертификат соответствия и качества |
| 30 | Муфта полипропиленовая наружная резьба (рекор) PP - RCT SDR6 / S2,5 - 15 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 31 | Муфта полипропиленовая наружная резьба (рекор) PP - RCT SDR6 / S2,5 - 20 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 900 | Сертификат соответствия и качества |
| 32 | Муфта полипропиленовая наружная резьба (рекор) PP - RCT SDR6 / S2,5 - 25 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 300 | Сертификат соответствия и качества |
| 33 | Муфта полипропиленовая наружная резьба (рекор) PP - RCT SDR6 / S2,5 - 32 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 34 | Муфта полипропиленовая наружная резьба (рекор) PP - RCT SDR6 / S2,5 - 40 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 250 | Сертификат соответствия и качества |
| 35 | Муфта полипропиленовая наружная резьба (рекор) PP - RCT SDR6 / S2,5 - 50 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 50 | Сертификат соответствия и качества |
| 36 | Муфта полипропиленовая наружная резьба (рекор) PP - RCT SDR6 / S2,5 - 63 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 30 | Сертификат соответствия и качества |
| 37 | Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой PP - RCT SDR6 / S2,5 - 20 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 900 | Сертификат соответствия и качества |
| 38 | Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой PP - RCT SDR6 / S2,5 - 25 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 300 | Сертификат соответствия и качества |
| 39 | Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой PP - RCT SDR6 / S2,5 - 15 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 40 | Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой PP - RCT SDR6 / S2,5 - 32 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 41 | Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой PP - RCT SDR6 / S2,5 - 40 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 42 | Переходник полипропиленовый PP-RCT SDR6 / S2,5 - 25 х 15 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 43 | Переходник полипропиленовый PP-RCT SDR6 / S2,5 - 50 х 32 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 44 | Переходник полипропиленовый PP-RCT SDR6 / S2,5 - 32 х 25 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 45 | Переходник полипропиленовый PP-RCT SDR6 / S2,5 - 32 х 15 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 46 | Переходник полипропиленовый PP-RCT SDR6 / S2,5 - 40 х 25 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 47 | Переходник полипропиленовый PVC-C SDR9 / S4-25 x 20 класс 5 PN20 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 48 | Переходник полипропиленовый PP-RCT SDR6 / S2,5 - 50 х 63 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 20 | Сертификат соответствия и качества |
| 49 | Переходник полипропиленовый PP-RCT SDR6 / S2,5 - 63 х 75 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 30 | Сертификат соответствия и качества |
| 50 | Переходник полипропиленовый PP-RCT SDR6 / S2,5 - 25 х 32 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 150 | Сертификат соответствия и качества |
| 51 | Муфта полипропиленовая (американка) с внутренней резьбой Ø 15 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 52 | Муфта полипропиленовая (американка) с внутренней резьбой Ø 15 / 25 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 50 | Сертификат соответствия и качества |
| 53 | Муфта полипропиленовая (американка) с внутренней резьбой Ø 20 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 54 | Муфта полипропиленовая (американка) с внутренней резьбой Ø 25 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 55 | Муфта полипропиленовая (американка) с внутренней резьбой Ø 32 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 300 | Сертификат соответствия и качества |
| 56 | Муфта полипропиленовая (американка) с внутренней резьбой Ø 40 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 57 | Муфта полипропиленовая (американка) с внутренней резьбой Ø 50 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 58 | Муфта полипропиленовая (американка) с внутренней резьбой Ø 63 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 45 | Сертификат соответствия и качества |
| 59 | Муфта полипропиленовая (американка) с наружной резьбой Ø 15 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 60 | Муфта полипропиленовая (американка) с наружной резьбой Ø 20 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 61 | Муфта полипропиленовая (американка) с наружной резьбой Ø 25 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 200 | Сертификат соответствия и качества |
| 62 | Муфта полипропиленовая (американка) с наружной резьбой Ø 32 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 300 | Сертификат соответствия и качества |
| 63 | Муфта полипропиленовая (американка) с наружной резьбой Ø 40 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 64 | Муфта полипропиленовая (американка) с наружной резьбой Ø 50 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 65 | Муфта полипропиленовая (американка) с наружной резьбой Ø 63 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 5 | Сертификат соответствия и качества |
| 66 | Муфта полипропиленовая (американка) с внутренней резьбой Ø 76 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. | 40 | Сертификат соответствия и качества |
| 67 | Пластиковый Ø 15 тройник 90º ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 68 | Пластиковый Ø 20 тройник 90º ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 69 | Пластиковый Ø 25 тройник 90º ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 70 | Пластиковый Ø 32 тройник 90º ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 71 | Пластиковый Ø 40 тройник 90º ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 72 | Пластиковый Ø 50 тройник 90º ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 73 | Пластиковый Ø 63 тройник 90º ГОСТ 32415-2013 | шт. | 5 | Сертификат соответствия и качества |
| 74 | Тройник пластиковый Ø 20 мм с резьбой на одном конце ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 75 | Локоть полипропиленовый 90° PP-RCT SDR6 / S2,5 - 15 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 76 | Локоть полипропиленовый 90° PP-RCT SDR6 / S2,5 - 32 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 100 | Сертификат соответствия и качества |
| 77 | Локоть полипропиленовый 90° PP-RCT SDR6 / S2,5 - 40 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 200 | Сертификат соответствия и качества |
| 78 | Локоть полипропиленовый 90° PP-RCT SDR6 / S2,5 - 63 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 30 | Сертификат соответствия и качества |
| 79 | Локоть полипропиленовый 135° PP-RCT SDR6 / S2,5 - 20 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 300 | Сертификат соответствия и качества |
| 80 | Локоть полипропиленовый 90° PP-RCT SDR6 / S2,5 - 20 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 1000 | Сертификат соответствия и качества |
| 81 | Локоть полипропиленовый 90° PP-RCT SDR6 / S2,5 - 25 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 2100 | Сертификат соответствия и качества |
| 82 | Локоть полипропиленовый 90° PP-RCT SDR6 / S2,5 - 50 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 400 | Сертификат соответствия и качества |
| 83 | Локоть полипропиленовый 90° PVC-C SDR 9 / S4 - 20 класс 5 PN20 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 2500 | Сертификат соответствия и качества |
| 84 | Локоть полипропиленовый 90° PVC-C SDR 9 / S4 - 25 класс 5 PN20 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 3000 | Сертификат соответствия и качества |
| 85 | Тройник полипропиленовый для канализационной трубы 90° ПП-Г 100 х 100 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 350 | Сертификат соответствия и качества |
| 86 | Тройник полипропиленовый для канализационной трубы 45° ПП-Г 100 х 100 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 150 | Сертификат соответствия и качества |
| 87 | Тройник полипропиленовый для канализационной трубы 45° ПП-Г 100 х 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 130 | Сертификат соответствия и качества |
| 88 | Тройник полипропиленовый для канализационной трубы 90° ПП-Г 100 х 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 325 | Сертификат соответствия и качества |
| 89 | Тройник полипропиленовый для канализационной трубы 90° ПП-Г 50 х 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 530 | Сертификат соответствия и качества |
| 90 | Тройник полипропиленовый для канализационной трубы 45° ПП-Г 50 х 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 525 | Сертификат соответствия и качества |
| 91 | Тройник полипропиленовый для канализационной трубы 90° ПП-Г 75 х 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 50 | Сертификат соответствия и качества |
| 92 | Тройник полипропиленовый для канализационной трубы 45° ПП-Г 75 х 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 45 | Сертификат соответствия и качества |
| 93 | Тройник полипропиленовый для канализационной трубы 90° ПП-Г 75 х 75 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 20 | Сертификат соответствия и качества |
| 94 | Тройник полипропиленовый для канализационной трубы 45° ПП-Г 75 х 75 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 20 | Сертификат соответствия и качества |
| 95 | Тройник полипропиленовый для канализационной трубы 45° ПП-Г 75 х 100 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 20 | Сертификат соответствия и качества |
| 96 | Тройник полипропиленовый для канализационной трубы 90° ПП-Г 75 х 100 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 20 | Сертификат соответствия и качества |
| 97 | Труба полипропиленовая канализационная (для сточных вод) ПП-Г 50 х 1,6, L - 1 м ГОСТ 32414-2013. | шт. | 700 | Сертификат соответствия и качества |
| 98 | Труба полипропиленовая канализационная (для сточных вод) ПП-Г 75 х 1,7, L - 1 м ГОСТ 32414-2013. | шт. | 170 | Сертификат соответствия и качества |
| 99 | Труба полипропиленовая канализационная (для сточных вод) ПП-Г 110 х 2,7, L - 1 м ГОСТ 32414-2013. | шт. | 200 | Сертификат соответствия и качества |
| 100 | Труба полипропиленовая канализационная (для сточных вод) ПП-Г 110 х 2,7, L - 2 м ГОСТ 32414-2013. | шт. | 300 | Сертификат соответствия и качества |
| 101 | Труба полипропиленовая канализационная (для сточных вод) ПП-Г 110 х 2,7, L - 3 м ГОСТ 32414-2013. | шт. | 400 | Сертификат соответствия и качества |
| 102 | Труба полипропиленовая канализационная (для сточных вод) ПП-Г 50 х 1,6, L - 0,5 м ГОСТ 32414-2013. | шт. | 650 | Сертификат соответствия и качества |
| 103 | Переходник полипропиленовый для канализационной трубы ПП-Г 50 х 100 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 40 | Сертификат соответствия и качества |
| 104 | Муфта полипропиленовая для канализационной трубы ПП-Г 75 х 75, ГОСТ 32414-2013. | шт. | 50 | Сертификат соответствия и качества |
| 105 | Труба полипропиленовая канализационная d = 100, L - 30 см ГОСТ 32414-2013. | шт. | 300 | Сертификат соответствия и качества |
| 106 | Труба полипропиленовая канализационная d = 50, L - 30 см ГОСТ 32414-2013. | шт. | 150 | Сертификат соответствия и качества |
| 107 | Муфта полипропиленовая для канализационной трубы ПП-Г 100 х 100, ГОСТ 32414-2013. | шт. | 50 | Сертификат соответствия и качества |
| 108 | Муфта полипропиленовая для канализационной трубы ПП-Г 75 х 75, ГОСТ 32414-2013. | шт. | 50 | Сертификат соответствия и качества |
| 109 | Вентиль полипропиленовый 20 мм (полуоборотный) DIN 8077 / 8078, EN ISO 15874, ГОСТ 32415-2013 / ШК 20-РР-В ТУ 2248-004-88742502-2002 | шт. | 200 | Сертификат соответствия и качества |
| 110 | Вентиль полипропиленовый 25 мм (полуоборотный) DIN 8077 / 8078, EN ISO 15874, ГОСТ 32415-2013 / ШК 25-РР-В ТУ 2248-004-88742502-2002 | шт. | 200 | Сертификат соответствия и качества |
| 111 | Вентиль полипропиленовый 32 мм (полуоборотный) DIN 8077 / 8078, EN ISO 15874, ГОСТ 32415-2013 / ШК 32-РР-В ТУ 2248-004-88742502-2002 | шт. | 20 | Сертификат соответствия и качества |
| 112 | Обратный клапан PP-RCT SDR6 / S2,5-50 класс 5 PN25 ГОСТ 32415-2013 | шт. | 10 | Сертификат соответствия и качества |

**Контактное лицо по техническим вопросам**

**Саламов Заур - Специалист Департамента по Закупкам**

**Телефон : +99455 817 08 12**

Электронная почта: [zaur.salamov@asco.az](mailto:zaur.salamov@asco.az)

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидететльство
* Аудированный баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутсвие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки и они будут исключены из конкурса !