“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin**

**tabeliyində olan struktur idarələr üçün elektrik mallarının satınalınması**

**məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM060/2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **10.04.2023-cü il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 08:00-dan 17:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz): **1 LOT üzrə: nəzərdə tutulmayıb.**   **2 LOT üzrə: nəzərdə tutulmayıb.**  **3 LOT üzrə: 50Azn.**   * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. * Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.   **Müqavilənin icra müddəti:**   * Mallara təcili təlabat yarandığından çatdırılma müddəti 10 gün ərzində nəzərdə tutulmuşdur. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **17 aprel 2023-cü il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1003 (indeks), Bakı şəhəri Mikayıl Useynov küçəsi 2 ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Emil Həsənov  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin aparıcı mütəxəssisi  Telefon nömrəsi: +99450 422 00 11  Elektron ünvan: emil.hasanov@asco.az, [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı **18 aprel 2023-cü il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **11:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**M.Y.**

**MALLARIN SİYAHISI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Malın adı | Ölçü vahidi | Miqdar | Struktur idarələrin adı və tələbnamələr |
|  | **LOT-1** |  |  |  |
| 1 | Son hədd açarı KU-701 Nominal AC gərginliyi 220V, 380V, 550V, Nominal DC gərginliyi 110V, 220V, 440V IP54 | ədəd | 10 | **Zığ GTTZ Tələbnamə №: 10061425** |
| 2 | Kabel ucluğu 120 mm² (mis, uzun boğaz) | ədəd | 300 |
| 3 | Kabel ucluğu 6mm² (mis) | ədəd | 100 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10061646** |
| 4 | Elektrik rozetkası 220V 16A (torpaqlanma ilə) | ədəd | 8 | **İXİ Tələbnamə №: 10061455** |
| 5 | Elektrik açarı Aulmo 220V №2 (divar üstü,altlıqla). | ədəd | 5 |
| 6 | Elektrik çəngəli (vilka) 220V, 6A | ədəd | 6 |
| 7 | Elektrik rozetkası 220V 16A (torpaqlanma ilə) | ədəd | 10 |
| 8 | Elektrik açarı Aulmo 220V №2 (divar üstü,altlıqla). | ədəd | 10 |
| 9 | Elektrik uzadıcısı barabanda dörd gözlü (50 metr) 5х2,5mm² 380V EN61242 | ədəd | 1 | **DND Tələbnamə №: M.Rəhimov10060257** |
| 10 | Elektrik patronu G 10, 220V | ədəd | 30 | **DND Şəki Tələbnamə №: 10060790** |
| 11 | Elektrik uzadıcısı 3 gözlü 220V 16A 25 metrlik (barabanda) | ədəd | 2 | **XDND Zəfər Tələbnamə №: 10060214** |
| 12 | Elektrik çəngəli (vilka) 220V, 16A | ədəd | 10 | **DND Bərdə Tələbnamə №: 10060702** |
| 13 | Elektrik Qoruyucu PDS-1 (ПДС-1) 380V, 6A PDS-I 6A 380V | ədəd | 30 | **Zığ GTTZ Tələbnamə №: 0010061813** |
| 14 | Elektrik birləşdirici WL310 (3P + N + E) 16A 380V IP44 Məhsulun növü Elektrik rozetkası (konnektor) | ədəd | 20 | **Zığ GTTZ Tələbnamə №: 0010062080** |
| 15 | Son hədd söndürücü KB-03ЦКЛГ642251.00303 | ədəd | 5 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10061459** |
| 16 | Səs siqnalizatoru revun 24v UXL5 | ədəd | 1 |
| 17 | Səsli və işıqlı siqnal AL100X, 220V | ədəd | 1 |
| 18 | Elektrik razetkası Clipsal 220V 16A | ədəd | 60 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10061803** |
| 19 | Elektrik açarı Clipsal №2 220V 16A | ədəd | 80 |
| 20 | Elektrik çəngəli (vilka) 220V, 16A | ədəd | 120 |
| 21 | El uzadıcı baraban 4 göz3x2.5mm² 50 m | ədəd | 6 |
| 22 | Başlıq mufta 3 damarlı; 6/10 kV; Raychem GUST 70/120 mm² | ədəd | 1 | **XDND Tələbnamə №: 10062261** |
| 23 | Müqavimət 4.7кОм 50vt ölçü:30×90×43×20mm | ədəd | 1 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10062137** |
| 24 | Elektrik düyməsi Tianbo LAY-39 yaşıl, işıqlı, 660V 10A | ədəd | 10 | **DND Balakən Tələbnamə №: 10062308** |
| 25 | Alışdırma açarı ВК 353, 353-5320-3708500, 24V | ədəd | 2 |
| 26 | Varistor V250PA40C, 250V, AC, 330V, DC, 100A | ədəd | 2 | **DND Şuşa Tələbnamə №: 10062249** |
| 27 | Diod VS-72HFR80, 800V, 70A, 17,4 mm | ədəd | 2 |
| 28 | Start düyməsi GAV 645 G, 380V 10A, 220V 16A, 50/60Hz, IP65, Yaşıl,70x70mm | ədəd | 4 | **DND Balakən Tələbnamə №: 10062358** |
| 29 | Elektrik rozetkası dərin | ədəd | 10 | **IXI Tələbnamə №: 10060579** |
| 30 | Elektrik açar WBC5011, 1-LI, 10A | ədəd | 10 |
| 31 | Elektrik açarı 220V 50 Hz 2-kontaktlı | ədəd | 10 |
| 32 | Elektrik razetkası Clipsal №4 | ədəd | 10 |
| 33 | El uzadıcı baraban 4 göz3x2.5mm² 50 m | ədəd | 10 | **BGTZ Tələbnamə №: 10061292** |
| 34 | Elektrik açarı Clipsal №2 (altlıqla) | ədəd | 10 | **İXİ üçün Tələbnamə:10061617** |
| 35 | Elektrik razetkası Clipsal 220V 16A (altlıqla) | ədəd | 14 |
| 36 | Transformator VTEKE VET 1005 50/60Hz pwr:1000VA 40°C 0.6kv 380/220V | ədəd | 2 | **Zığ GTTZ üçün Tələbnamə:10059360** |
| 37 | Elektrik cevirici açar ПB2-60/H3 M3; 220V; 63A | ədəd | 1 | **XDND PSK-33 gəmisi üçün  Tələbnamə: 10060626** |
| 38 | Elektrik cevirici açar ППМ2-60 H2; 220V; 63A | ədəd | 1 |
| 39 | Elektrik cevirici açar ПB2-60/H3 M3; 220V; 63A | ədəd | 5 | **XDND PSK-48 gəmisi üçün  Tələbnamə: 10061437** |
| 40 | Elektrik cevirici açar ППМ2-60 H2; 220V; 63A | ədəd | 5 |
| 41 | Keçid açarı 250V 15A(6s) KN-203 | ədəd | 5 | **Zığ GTTZ üçün Tələbnamə:10061269** |
| 42 | Elektrik cevirici açar ПП-25; 220V; 25A | ədəd | 5 | **XDND PSK-28 gəmisi üçün  Tələbnamə: 10062003** |
| 43 | Elektrik cevirici açar ПB3-25; 220V; 25A | ədəd | 4 |
| 44 | Elektrik cevirici açar ПB2-60 M3; 220V; 63A | ədəd | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Malın adı | Ölçü vahidi | Miqdar | Struktur idarələrin adı və tələbnamələr |
|  | **LOT-2** |  |  |  |
| 1 | Led projektor 220v, 50Hz, 500vt | ədəd | 6 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10061646** |
| 2 | Led çıraq dördbucaq: 180x180mm, 220V, 18Vt, 1260Lm, 4200K, IP20 | ədəd | 12 | **İXİ Tələbnamə №: 10061455** |
| 3 | Led çıraq divar üstü dairəvi Ø225mm, 220V, 27Vt, 4200K, 1260Lm, IP20 | ədəd | 4 |
| 4 | Stol üstü çıraq CHT4, 220V, E27, 50/60Hz, 60Wt | ədəd | 4 |
| 5 | Led el.lampa; A65, E27, 12W, 3000K, Mat, ,işıq axını=1100Lm, Ø=65, 220-240V,gövdə materialı-plastik, İP20,güc əmsalı (PF) 0,40 | ədəd | 15 |
| 6 | Led çıraq divar üstü dairəvi Ø225mm, 220V, 27Vt, 4200K, 1260Lm, IP20 | ədəd | 15 |
| 7 | Led çıraq dördbucaq: 180x180mm, 220V, 18Vt, 1260Lm, 4200K, IP20 | ədəd | 12 |
| 8 | 50W Led Projektor White 4000K Miras | ədəd | 6 |
| 9 | Led lampa ağ(tavan üçün) 220V,18W,Ø110mm | ədəd | 20 |
| 10 | Drossel 40 Wt, 220-240 V, 110-130 V, 50/60 Hz, IP20 | ədəd | 20 | **DND Şəki Tələbnamə №:10060180** |
| 11 | Drossel L18TL2 (LB-18 lampa üçün) | ədəd | 20 | **XDND Neftqaz-64 Tələbnamə №:10060791** |
| 12 | Elektrik lampa işıqdiodlu LED, 220-240 V, 9 Wt, E27, 50/60Hs, 485Lm,G45 | ədəd | 100 |
| 13 | Düymə (siqnal lampalı tablo) P2P1T-1 28V (yaşıl) siqnal lampalıSM-28-0.05-1 28V 0.05W | ədəd | 10 |
| 14 | Düymə (siqnal lampalı tablo) P2P1T-1 28V (qırmızı) siqnal lampalıSM-28-0.05-1 28V 0.05W | ədəd | 10 |
| 15 | Drossel 20 Wt, 220-240 V, 110-130 V, 50/60 Hz, IP20 | ədəd | 20 | **DND Şəki Tələbnamə №: 10060790** |
| 16 | Elektrik lampası Ts 110-8-B15d (110V 8W)(iki kontaktlı) | ədəd | 30 | **Zığ GTTZ Tələbnamə №: 0010061813** |
| 17 | Közərmə lampası SM26-15 L(СМ26-15 Л) 26V, 15Vt, B15d | ədəd | 40 |
| 18 | Led çıraq dördbucaq: 180x180mm 18W 185-265VAC, 50/60Hz | ədəd | 30 | **Zığ GTTZ Tələbnamə №: 0010062080** |
| 19 | Led çıraq dairəvi 220V, 27Vt 230x87 mm Lampa LE-SVO-16-027-0620-54D | ədəd | 30 |
| 20 | İşıq paneli 610x610mm İP20 220-240V 18vt Lampaların növü: floresan | ədəd | 50 |
| 21 | Elektrik lampası FSL BLT8 F10W | ədəd | 10 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10061381** |
| 22 | Led lampa ağ(tavan üçün) 220V,24W,Ø110mm | ədəd | 200 |
| 23 | Startyor S10-P, 220 V, 4-65 Wt, 50 Hz | ədəd | 200 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10061803** |
| 24 | Siqnal lampası CML 388, 28V, 40mA, 1,12Wt, 5.84 mm | ədəd | 100 | **DND C.Həşimov Tələbnamə №: 10061682** |
| 25 | Siqnal armaturası ZBV M5 yaşıl, 230/240V, 50/60Hz, 14 mA, IP20 | ədəd | 10 | **DND Balakən Tələbnamə №: 10062284** |
| 26 | Siqnal armaturası ZBV M5 qırmızı, 230/240V, 50/60 Hs, 14 mA, IP20 | ədəd | 10 |
| 27 | Siqnal armaturası ZBV M5 sarı, 220 V, 50/60 Hz, 14 mA, IP20 | ədəd | 10 |
| 28 | Səs və işıq siqnalı birlikdə E2S AL105N, AL105NXAC230R/R, qırmızı, 10-30V, DC, Səs siqnalı: 112dB, 25mA, İşıq siqnalı: 500mA, IP | ədəd | 1 | **DND Balakən Tələbnamə №: 10062308** |
| 29 | Starter-S10,25-65W 220-240V (floresan lampa) | ədəd | 175 |
| 30 | LED lampa(Spot),220V,18W,Ø180mm, | ədəd | 40 | **IXI Tələbnamə №: 10060579** |
| 31 | Drossel L18TL2 (LB-18 lampa üçün) | ədəd | 200 |
| 32 | Ekonom lampa E27, 220V, 24w | ədəd | 250 |
| 33 | Led çıraq dairəvi Ø225mm, 220V, 20-27VT | ədəd | 12 | **İXİ üçün Tələbnamə:10061617** |
| 34 | Led lampa 220V,18W,Ø110mm,E27 | ədəd | 38 |
| 35 | Led projektor 220v, 50Hz, 20-36vt (Plafon divarüstü) | ədəd | 16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Malın adı | Ölçü vahidi | Miqdar | Struktur idarələrin adı və tələbnamələr |
|  | **LOT-3** |  |  |  |
| 1 | Maqnit işəburaxıcı Siemens 3TF56: 110/120-600V;400A,3 fazlı | ədəd | 1 | **Zığ GTTZ Tələbnamə №: 10061425** |
| 2 | Maqnit işəburaxıcı 3TF54 380V 50Hz. üçün Sarğı 380V | ədəd | 2 |
| 3 | Maqnit işəburaxıcı 3TF50 220V 50Hz üşün Sarğı 220V | ədəd | 2 |
| 4 | Maqnit işəburaxıcı Siemens 3TF49 İ=100A , U=380V, 3-faza katuşka 220 v | ədəd | 2 |
| 5 | Maqnit işəbıraxıcı SIEMENS-3TF46 , İ=160A , U=380V, 3-faza, katuşka 220 v | ədəd | 2 |
| 6 | Kontaktor Siemens 3TF52, AC 220V,50/60Hz üçün dolağ (Katuşka) | ədəd | 2 |
| 7 | Kontakt Siemens 3TF50 380V 50/60Hz | ədəd | 3 |
| 8 | Kontakt 3TF46 380V 50/60Hz | ədəd | 3 |
| 9 | Elektrik avtomatı "ABB" T-maX T5 630A | ədəd | 1 | **XDND Tələbnamə №: 10061888** |
| 10 | Elektrik avtomatı Siemens 380V, 63A 3 faz | ədəd | 1 | **İXİ Tələbnamə №: 10061455** |
| 11 | Elektrik avtomatı Siemens 220V, 25A 1 faz | ədəd | 3 | **İXİ Tələbnamə №: 10061455** |
| 12 | Şassi Schneider Modicon M340: BMXXBP0800-8 platalı,IP20 | ədəd | 2 | **DND M.Niyazi Tələbnamə №:10058484** |
| 13 | Qida modulu Schneider Modicon X80: BMXCPS3500,0,52A/1,04A,240V /115V,50/60 Hz,IP20 | ədəd | 2 |
| 14 | Analoq giriş modulu Schneider Modicon X80: BMXAMI0810,8-giriş,0-10V,0-20mA,50/60Hz,IP20 | ədəd | 2 |
| 15 | Diskret giriş modulu Schneider Modicon X80: BMXDAI1602, 24VDC/3,9mA,24V/AC/ 3mA, 50/60 Hz,IP20,16-giriş | ədəd | 2 |
| 16 | Diskret çıxış modulu Schneider Modicon X80: BMXDDO1602-19-30V/DC,Çıxışcərəyanı: 0,5 A,4W,50/60Hz, IP20,16-çıxış | ədəd | 2 |
| 17 | Terminal bloku: Scheider BMX FTB 2020, 20 yerlik, 1 x 034..1mm², ModiconX80, IP20 | ədəd | 2 |
| 18 | Terminal bloku: Schneider BMX FTB 2820, 28 yerlik, 1 x 034..1mm²,Modicon X80, IP20 | ədəd | 2 |
| 19 | Prosessor Schneider BMXP342020-Modul M340-20, 1024 çıxışlı, 256 analoqçıxış, IP20 | ədəd | 2 |
| 20 | Avtomatik elektrik açarı 2x25A , 6kA C Siemens 5SL6225-7 | ədəd | 10 | **DND Şəki Tələbnamə №: 10060790** |
| 21 | Kontaktor Telemecaniuqe LC1 F 150 3-AC3 İEC 947 440V 80KW200A 3R07 102 | ədəd | 4 | **XDND Sumqayıt Tələbnamə №: 10060616** |
| 22 | Şassi Schneider Modicon M340: BMXXBP0800-8 platalı,IP20 | ədəd | 2 | **DND M.Niyazi Tələbnamə №: 10058484** |
| 23 | Qida modulu Schneider Modicon X80: BMXCPS3500,0,52A/1,04A,240V /115V,50/60 Hz,IP20 | ədəd | 2 |
| 24 | Analoq giriş modulu Schneider Modicon X80: BMXAMI0810,8-giriş,0-10V,0-20mA,50/60Hz,IP20 | ədəd | 2 |
| 25 | Diskret giriş modulu Schneider Modicon X80: BMXDAI1602, 24VDC/3,9mA,24V/AC/ 3mA, 50/60 Hz,IP20,16-giriş | ədəd | 2 |
| 26 | Diskret çıxış modulu Schneider Modicon X80: BMXDDO1602-19-30V/DC,Çıxışcərəyanı: 0,5 A,4W,50/60Hz, IP20,16-çıxış | ədəd | 2 |
| 27 | Terminal bloku: Scheider BMX FTB 2020, 20 yerlik, 1 x 034..1mm², ModiconX80, IP20 | ədəd | 2 |
| 28 | Terminal bloku: Schneider BMX FTB 2820, 28 yerlik, 1 x 034..1mm²,Modicon X80, IP20 | ədəd | 2 |
| 29 | Prosessor Schneider BMXP342020-Modul M340-20, 1024 çıxışlı, 256 analoqçıxış, IP20 | ədəd | 2 |
| 30 | Terminal bloku: Scheider BMX FTB 2020, 20 yerlik, 1 x 034..1mm², ModiconX80, IP20 | ədəd | 1 | **DND Babək Tələbnamə №: 10057383** |
| 31 | Terminal bloku: Schneider BMX FTB 2820, 28 yerlik, 1 x 034..1mm²,Modicon X80, IP20 | ədəd | 1 |
| 32 | Prosessor Schneider BMXP342020-Modul M340-20, 1024 çıxışlı, 256 analoqçıxış, IP20 | ədəd | 1 |
| 33 | Şassi Schneider Modicon M340: BMXXBP0800-8 platalı,IP20 | ədəd | 1 |
| 34 | Qida modulu Schneider Modicon X80: BMXCPS3500,0,52A/1,04A,240V /115V,50/60 Hz,IP20 | ədəd | 1 |
| 35 | Elektrik avtomatı Siemens 220V, 16A 2faz | ədəd | 3 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10061166** |
| 36 | Maqnit işəburaxıcısı ,160A, 3TF50 380V | ədəd | 8 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10061803** |
| 37 | Elektrik avtomatı Siemens 220V, 16A 1faz | ədəd | 40 |  |
| 38 | Elektrik avtomatı Siemens 220V, 25A 1faz | ədəd | 40 |  |
| 39 | Elektrik avtomatı Siemens 220V, 10A 1faz | ədəd | 30 |  |
| 40 | Maqnit işəburaxıcı ПКЛ(PKL)0404 10A 660V | ədəd | 5 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10062137** |
| 41 | Elektrik avtomatı Siemens 380V, 400 A | ədəd | 4 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10062592** |
| 42 | Elektrik avtomatı Siemens 380V, 250 A | ədəd | 4 |
| 43 | Elektrik avtomatı Siemens 380V, 630 A | ədəd | 3 |
| 44 | Elektrik avtomatı Siemens 380V, 63A 3faz | ədəd | 1 |
| 45 | Maqnit işəburaxıcı 300 A, 3TF54, Siemens | ədəd | 3 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10062768** |
| 46 | Kontakt (Siemens 3TF54, 300A üçün) | ədəd | 6 |
| 47 | Maqnit işə buraxıcı Schneider LC1F115:1000V/AC,50/60Hz,460V/DC | ədəd | 2 | **Bibiheybət GTZ Tələbnamə №: 10062642** |
| 48 | Paralel qoşulma relesi HAS-111DG, AC15/DC13, 250/24 V, 3 A | ədəd | 1 | **DND Balakən Tələbnamə №: 10062284** |
| 49 | Blok kontakt Schrack LSDD, 2NO+2NC, 400V, 50/60Hz, IP20 | ədəd | 2 | **DND Balakən Tələbnamə №: 10062358** |
| 50 | Maqnit işə buraxıcı kontaktor Schneider TeSys Deca CAD50BD, 5NO, 220V,AC, 50A, 50/60 Hz, 690V, 77x45x84mm | ədəd | 2 |
| 51 | Maqnit işə buraxıcı kontaktor Schneider TeSys Deca CAD32P7TQ, 3NO+2NC,220V, AC, 32A, 50/60 Hz, 690V, 77x45x84mm | ədəd | 2 |
| 52 | Kontaktor SIEMENS-3TF50 ,U=380V, 3-faza 4№/4Nc | ədəd | 5 | **Zığ GTTZ üçün Tələbnamə:10059360** |
| 53 | Elektrik açarı Schneider ComPact NSX630F,36kA/415VAC, MicroLogic 2.3 açma bloku 630A, 3 dirək 3d | ədəd | 2 | **Zığ GTTZ üçün Tələbnamə:10061269** |
| 54 | Elektrik açarı Schneider Compact NSX400F, 36kA/415VAC, MicroLogic 2.3 açma bloku 400A, 3 dirək 3d | ədəd | 3 |
| 55 | Elektrik açarı Schneider Compact NSX250B, 25kA/415VAC, TMD açma bloku 250A, 3 dirək 3d | ədəd | 4 |
| 56 | Elektrik açarı Schneider Compact NSX100B, 25kA/415VAC, TMD açma bloku 100A, 3 dirək 2d | ədəd | 4 |
| 57 | El. kontaktor KTПB-623 U3, 220V, 160A | ədəd | 3 | **BGTZ Tələbnamə №: 10062996** |
| 58 | Elektrik avtomatı 380V 630 A SİEMENS | ədəd | 2 | **DND Tələbnamə №: 10063302** |

**Ödəniş şərti yalnız “fakt üzrə” qəbul edilir, avans təklif edən iştirakçıların təklifləri kənarlaşdırılacaqdır. Tədarük olunan malların mənşə və uygunluq sertifikatı tələb olunur.**

**Yerli müəssisələrin Tədarük şərti yalnız DDP ilə qəbul olunur, Yerli müəssisələrin qiymət təklifi yalnız manat ilə qəbul olunacaq. digər şərtlər qəbul olunmayacaq.**

**Texniki suallarla bağlı:**

**ASCO-nun Satınalmalar Departameninin**

**aparıcı mütəxəssisi Emil Həsənov**

**Tel:** +994 504220011

**E-mail:** : emil.hasanov@asco.az

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.