“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti**

**İnzibati binanın soyutma, isitmə, havalandırma və isti su ilə təmin etmək üçün soyutma, havalandırma qurğuları, istilik qazanları və sistemlərinə İllik texniki xidmətinin satalınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM082/2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **23 Noyabr 2021-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 08:00-dan 17:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz): **50 azn.** * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **30 Noyabr 2021-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks), Bakı şəhəri Neftçilər prospekti 2 ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Vüqar Cəlilov  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin aparıcı mütəxəssisi  Telefon nömrəsi: +99451 229 62 79  Elektron ünvan: [vuqar.calilov@asco.az](mailto:vuqar.calilov@asco.az), [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Texniki suallarla bağlı:**  Nazim Rəsulov  Mexanika və energetika üzrə baş mütəxəssis  Tel: +99450 220 90 76  E-mail: nazim.rasulov@asco.az  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı **01 Dekabr 2021-ci il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |
|  | **Müsabiqənin digər şərtləri:**  “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin Səbail rayonu Neftçilər prospekti 2 ünvanda yerləşən inzibati binasında **soyutma, havalandırma qurğuları,istilik qazanları və sistemlərinə** illik texniki servis xidməti işlərinin görülməsi üçün texniki tələblər :   * Adı çəkilən işlərin yerinə yetirilməsi üçün iştirak edən müəssisə xüsusi lisenziya, təcrübə, istehsalat sahəsi və mütəxəssis bazası haqqında məlumat təqdim etməlidir. * Subpodratçı cəlb etməklə iştirak etmək qəbul edilmir. * İşlərin qiymətləndirilməsi üçün **soyutma,havalandırma qurğuları,istilik qazanları və sistemlərinə** yerli texniki baxış keçirilməlidir. * Xidmətin qiyməti hesablanarkən, işlərin nəzərdə tutulmuş dövr ərzində bir dəfə tam yerinə yetirilməsi və eyni zamanda **soyutma, havalandırma qurğularında,istilik qazanlarında və sistemlərində** gün ərzində baş verecək qəza va dayanma hallarının aradan qaldırılması nəzərə alınmaqla hesablanmalıdır. * Ehtiyyat hissələrinin alınmasına zərurət yarandıqda malın texniki göstəriciləri haqda məlumat Sifarişçiyə bildirilməlidir. Ehtiyyat hissələr Sifarişçi tərəfindən alındıqdan sonra icraçı tərəfindən quraşdırılmalıdır və buna görə ödəniş olunmur. * Nəzərdə tutulan işlərin dövr ərzində qrafikə uyğun olaraq bir dəfə tam yerinə yetirilməsi mütləqdir. * **Binanın soyutma, havalandırma qurğularında, istilik qazanlarında və sistemlərində** baş vermiş texniki qəza səbəbindən təmir işləri sifarişçinin elektron müraciətinə əsasən, iş və qeyri iş saatlarında, eyni zamanda operativ olaraq icra olunmalıdır. * Yerinə yetirilmiş təmir işlərinə istismar zəmanəti verilməlidir. * İşlərin ve xidmətlərin yerinə yetirilməsi əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi və ekologiya qaydalarının tələblərinə ciddi əməl olunmaqla nəzərə alınmalıdır. |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**M.Y.**

**XİDMƏTLƏRİN SİYAHISI :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **İş və xidmətin adı** | **Ölçü Vahidi** | **Miqdarı** | **Görülən işin il ərzində sayı** |
| 1 | Chiller və rooftop tipli kondisionerlərin radiator hissələrinin təmizlənməsi, mexanizmin tənzimlənməsi, çöl blokun yuyulması, ümumi iş rejiminin sınağı və yoxlanılması. | ədəd | 7 | 4 |
| 2 | Aspiratorların mexanizm tənzimlənməsi, filterlərin təmizlənməsi və ümumi iş rejiminin sınağı və yoxlanılması. | ədəd | 7 | 4 |
| 3 | Fan, ventilyator və damper motorlarınınümumi iş rejiminin sınağı və yoxlanılması. | ədəd | 76 | 4 |
| 4 | Split, şkaf tipli, VRF tipli kondisionerlərin, fankoillərin iç bloklarının drenaj borularının, hava filtirlərinin yuyulması və ümumi iş rejiminin sınağı və yoxlanılması. | ədəd | 277 | 4 |
| 5 | Qazanxanada 16 ədəd qazanda və qazanxana sitemində görüləck işlərin siyahısı: siqnalizasiya, nəzarət və qeydedici sistemlərin təftişi, qaz ilə işləyən odluqların, sirkuliyasiya pompalarını, isti su boylerlərinin və genişlənmə çənlərinin, istilik ötürücülərinin sazlanması. Su filtirlərinin təmizlənməsi, nəzarət-ölçü ( temperatur təzyiq, səviyyə,sərf və s.) cihazlarının təftişi. Elektron idarəetmə panellərinin, pultlarının təftişi və texniki xidməti. Qazan ventilyatorlarının, hava mənfəzlərinin və difuzorlarının təftişi, sınağı və yoxlanması. Bütün mexaniki, elektrik və elektronik qurğuların yoxlanması, aşkar olunmuş qüsurların aradan qaldırılması. | dəst | 1 | 4 |
| 6 | VRF və şkaf tipli kondisionerlərin çöl blokların yuyulması, ümumi iş rejiminin sınağı və yoxlanılması. | ədəd | 4 | 4 |
| 7 | Su yumşaldıcı qurğuda qum, duz və xlorun miqdarlarının və qurğunun ümumi iş rejiminin yoxlanılması. | ədəd | 1 | 4 |
| 8 | Server otağı üçün quraşdırılmış həssas konidionerin iç və çöl blokunun təmizlənməsi, ümumi iş rejiminin sınağı və yoxlanılması. | ədəd | 2 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Avadanlıqlar haqqında məlumat** | **Ölçü Vahidi** | **Miqdarı** |
| 1 | Aspirator plug fanlı PPF-100 | ədəd | 1 |
| 2 | Aspirator PPF-100 (HS-40) | ədəd | 1 |
| 3 | Aspirator PPF-75 (HS-41) | ədəd | 1 |
| 4 | Hücreli tip aspirator PPF-100 (HB-5) "Provent" | ədəd | 1 |
| 5 | Hücreli tip aspirator PPF-100 (HB-7) "Provent" | ədəd | 1 |
| 6 | Hücreli tip aspirator PPF-100 (HB-1) | ədəd | 1 |
| 7 | Hücreli tip aspirator PPF-100 (HB-3) | ədəd | 1 |
| 8 | Fancoil UNFC-GTT-2Y-015 (FCU-1) | ədəd | 13 |
| 9 | Fancoil UNFC-GTT-2Y-020 (FCU-2) | ədəd | 52 |
| 10 | Fancoil UNFC-GTT-2Y-025 (FCU-3) | ədəd | 64 |
| 11 | Fancoil UNFC-GTT-2Y-030 (FCU-4) | ədəd | 45 |
| 12 | Fancoil UNFC-GTT-2Y-035 (FCU-5) | ədəd | 57 |
| 13 | Fancoil UNFC-GTT-2Y-050 (FCU-7) | ədəd | 16 |
| 14 | Fancoil UNFC-GTT-2Y-060 (FCU-8) | ədəd | 6 |
| 15 | Split çöl blok "Hitachi" RAC-35NPA(T) | ədəd | 4 |
| 16 | Split çöl blok "Hitachi" RAC-50WPA(T) | ədəd | 2 |
| 17 | Split iç blok "Hitachi" RAK-50PPA(T) | ədəd | 2 |
| 18 | Split iç blok "Hitachi" RAS-14QHA(T) | ədəd | 4 |
| 19 | Zəif axın şaxtası split kon. RAC-60WPA-çöl b. RAK-60PPA-iç b. | dəst | 4 |
| 20 | Zəif axın şaxtası split kon. RAC-60WPA-çöl b. RAK-60PPA-iç b.) | dəst | 1 |
| 21 | Damper motoru SR, 2 point , 24VAC 7Nm GMA126.1E | ədəd | 18 |
| 22 | Kanal tipli fan KTYF-315M | ədəd | 1 |
| 23 | Kanal tipli fan KTYF-315M (Qazanxana havalandırma) | ədəd | 2 |
| 24 | Kanal tipli fan PKF-10 (HV-09) (sulu qızdırıcılı, yeməkxana vurucu) | ədəd | 1 |
| 25 | Kanal tipli fan PKF-10 (HV-10) (mətbəx vurucu, sulu qızdırıcılı) | ədəd | 1 |
| 26 | Kanal tipli fan PKF-2 (HB-2) | ədəd | 1 |
| 27 | Kanal tipli fan PKF-2 (HB-4) | ədəd | 1 |
| 28 | Kanal tipli fan PKF-2 (HB-6) "Provent" | ədəd | 1 |
| 29 | Kanal tipli fan PKF-2 (HB-8) "Provent" | ədəd | 1 |
| 30 | Kanal tipli fan PKF-3 (HS-10) | ədəd | 1 |
| 31 | Kanal tipli fan PKF-3 (HS-3) | ədəd | 1 |
| 32 | Kanal tipli fan PKF-3 (HS-7) "Provent" | ədəd | 1 |
| 33 | Kanal tipli fan PKF-3 (HS-8) "Provent" | ədəd | 1 |
| 34 | Kanal tipli fan PKF-3 (HS-9) | ədəd | 1 |
| 35 | Kanal tipli fan PKF-3 (HV-1) | ədəd | 1 |
| 36 | Kanal tipli fan PKF-3 (HV-3) | ədəd | 1 |
| 37 | Kanal tipli fan PKF-3 (HV-4) | ədəd | 1 |
| 38 | Kanal tipli fan PKF-3 (HV-5) "Provent" | ədəd | 1 |
| 39 | Kanal tipli fan PKF-3 (HV-7) "Provent" | ədəd | 1 |
| 40 | Kanal tipli fan PKF-3 (HV-8) "Provent" | ədəd | 1 |
| 41 | Kanal tipli fan PKF-5 (HS-1) | ədəd | 1 |
| 42 | Kanal tipli fan PKF-5 (HS-4) | ədəd | 1 |
| 43 | Kanal tipli fan PKF-5 (HS-6) "Provent" | ədəd | 1 |
| 44 | Kanal tipli fan PKF-7 (HS-2) | ədəd | 1 |
| 45 | Kanal tipli fan PKF-7 (HS-5) "Provent" | ədəd | 1 |
| 46 | Kanal tipli fan PKF-7 (HV-2) | ədəd | 1 |
| 47 | Kanal tipli fan PKF-7 (HV-6) "Provent" | ədəd | 1 |
| 48 | Provent PHMA - 100 (HS-12) | ədəd | 1 |
| 49 | Provent PKF-5 (HS-11) | ədəd | 1 |
| 50 | Provent PKF-5 (HS-18) | ədəd | 1 |
| 51 | Provent PKF-5 (HS-19) | ədəd | 1 |
| 52 | Provent PKF-5 (HS-23) | ədəd | 1 |
| 53 | Provent PKF-5 (HS-24) | ədəd | 1 |
| 54 | Provent PKF-5 (HS-28) | ədəd | 1 |
| 55 | Provent PKF-5 (HS-29) | ədəd | 1 |
| 56 | Provent PKF-5 (HS-33) | ədəd | 1 |
| 57 | Provent PKF-5 (HS-34) | ədəd | 1 |
| 58 | Rekuperator PHRV 2000 m3, elektrik qızdırıcılı - 6 kw (Provent) | ədəd | 1 |
| 59 | TS-1 Ventilyator BP 80-75 №12.5 DU 22.0kvt 750ob/min | ədəd | 1 |
| 60 | TS-2 Ventilyator BP 80-75 №12.5 DU 22.0kvt 750ob/min | ədəd | 1 |
| 61 | TS-3 Ventilyator BP 80-75 №12.5 DU 22.0kvt 750ob/min | ədəd | 1 |
| 62 | TS-4 Ventilyator BP 80-75 №12.5 DU 22.0kvt 750ob/min | ədəd | 1 |
| 63 | Vents VKMZ - 200 (HS-43) | ədəd | 1 |
| 64 | Vents VKMZ - 250 (HS-37) | ədəd | 1 |
| 65 | Vents VKMZ - 250 (HS-38) | ədəd | 1 |
| 66 | Vents VKMZ - 250 (HS-38A) | ədəd | 1 |
| 67 | Vents VKMZ 100 (HS-13) (yeməkxana WC) | ədəd | 1 |
| 68 | Vents VKMZ 100 (HS-17) | ədəd | 1 |
| 69 | Vents VKMZ 100 (HS-20) | ədəd | 1 |
| 70 | Vents VKMZ 100 (HS-22) | ədəd | 1 |
| 71 | Vents VKMZ 100 (HS-25) | ədəd | 1 |
| 72 | Vents VKMZ 100 (HS-27) | ədəd | 1 |
| 73 | Vents VKMZ 100 (HS-30) | ədəd | 1 |
| 74 | Vents VKMZ 100 (HS-32) | ədəd | 1 |
| 75 | Vents VKMZ 100 (HS-35) | ədəd | 1 |
| 76 | Vents VKMZ 150 (HS-14) (B-bloku sağ WC) | ədəd | 1 |
| 77 | Vents VKMZ 150 (HS-15) (B-bloku sol WC) | ədəd | 1 |
| 78 | Vents VKMZ 250 (HS-21) | ədəd | 1 |
| 79 | Vents VKMZ 250 (HS-21A) | ədəd | 1 |
| 80 | Vents VKMZ 250 (HS-26) | ədəd | 1 |
| 81 | Vents VKMZ 250 (HS-26A) | ədəd | 1 |
| 82 | Vents VKMZ 250 (HS-31) | ədəd | 1 |
| 83 | Vents VKMZ 250 (HS-31A) | ədəd | 1 |
| 84 | Vents VKMZ 250 (HS-36) | ədəd | 1 |
| 85 | Vents VKMZ 250 (HS-36A) | ədəd | 1 |
| 86 | VRF çöl blok "Hitachi" RAS-12FSN6Q | ədəd | 1 |
| 87 | VRF çöl blok RAS-12FSN6Q (Hitachi) | ədəd | 1 |
| 88 | VRF iç blok "Hitachi" RPK-1.5FSNQS Premium divar tip | ədəd | 8 |
| 89 | VRF iç blok RPK-1.5FSNQS Premium Duvar tipi (Hitachi) | ədəd | 9 |
| 90 | POWERVENT - 1751 HV-14 (1-5 A-bloku sağ vurucu AHU) | ədəd | 1 |
| 91 | POWERVENT - 1751 HV-15 (1-5 A-bloku sol vurucu AHU) | ədəd | 1 |
| 92 | Powervent-1001 Klima santrali (HV-12) | ədəd | 1 |
| 93 | Powervent-1501 Klima santrali (HV-13) | ədəd | 1 |
| 94 | Powervent-3001 Klima santrali (HS-39) | ədəd | 1 |
| 95 | Powervent-3001 Klima santrali (HV-11) | ədəd | 1 |
| 96 | Chiller "Trane" RTAF205SESN | ədəd | 2 |
| 97 | Automatic Softening Unit 58F 18150S | ədəd | 1 |
| 98 | Boyler 1000L "Venta" | ədəd | 1 |
| 99 | Yoğuşmalı qazan divar tipli Viessmann Vitodens-200W 99kw 4bar | ədəd | 16 |
| 100 | Dövriyyə nasosu Wilo IPL 32/105-0.75/2 | ədəd | 2 |
| 101 | Dövriyyə nasosu Wilo IPL 32/95-0.55/2 IE3 | ədəd | 2 |
| 102 | Dövriyyə nasosu Wilo IPL 40/130-2.2/2 | ədəd | 2 |
| 103 | Dövriyyə nasosu Wilo IPL 50/150-4/2 | ədəd | 2 |
| 104 | Dövriyyə nasosu Wilo IL 80/170-15/2 | ədəd | 3 |
| 105 | Genləşmə çəni 1000 L "Venta" | ədəd | 3 |
| 106 | Büzüşmə çəni 500 L "Venta" | ədəd | 1 |
| 107 | Hydraulic separator DN250 2580kcal/h (Denge qabı) | ədəd | 1 |
| 108 | İdarəetmə Paneli "Viessmann" Vitotronic 300-K MW2B | ədəd | 2 |
| 109 | Nasos Grundfos UPS 32-80 180 230V 50Hz 9H | ədəd | 16 |
| 110 | Nasos Wilo CO-3 MHİ 405 CE-EB-R | ədəd | 1 |
| 111 | Vertiv Liebert HPA HCR43 (Server otağı çöl b.) | ədəd | 2 |
| 112 | Vertiv Liebert PDX Senes PX025HA - 24kw (Server otağı iç b.) | ədəd | 2 |
| 113 | 48000BTU şkaf tipli kondisioner | ədəd | 1 |

**Texniki suallarla bağlı**

**Nazim Rəsulov Mexanika və energetika üzrə baş mütəxəssis**

**Tel: +99450 220 90 76**

**E-mail:** [**nazim.rasulov@asco.az**](mailto:nazim.rasulov@asco.az)

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.