Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года,№ 216.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ УСЛУГ ПО ГОДОВОМУ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ И СИСТЕМ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРУКТКУРНЫХ УПРАВЛЕНИИ**

 **К о н к у р с № AM096 / 2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень документов для участия в конкурсе:*** Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается);
* Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе;
* Конкурсное предложение;
* Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течении периода функционирования);
* Справка из соответствующих налоговых органов об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутствии неисполненных обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления).

На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **14 декабря 2021 год**а по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения.   Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  | **Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий :*** Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе (название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении) путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 09.00 до 18.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления.
* Взнос за участие (без НДС) : 50 АЗН (Пятьдесят АЗН)
* Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере.
* ***Номер счета :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Наименование : Международный Банк Азербайджана АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания Код : 805250ИНН : 9900001881Корреспондентский счет : AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT : IBAZAZ2X Клиент-получатель : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCИНН : 1701579951Счет № (AZN) : AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank : Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT : CITIUS33Beneficiary Bank : The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartmentSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX ID : 1701579951Account No. : AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank : Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT : COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID : 1701579951Account No. : AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО !**
 |
|  | **Гарантия на конкурсное предложение:*** Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий.
* Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение.
* Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий.
* В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии.
* Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены.
* Для текущей закупочной операции Закупающая Организация произведет оплату только после того, как товары будут доставлены на склад, предоплата не предусмотрена.

**Срок исполнения контракта :*** Товары будут приобретены по мере необходимости. Требуется выполнение договора купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней после получения официального заказа (запроса) от АСКО.
 |
|  | **Предельный срок и время подачи конкурсного предложения :*** Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **22 декабря 2021 года**.
* Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику.
 |
|  | **Адрес закупочной организации :**Азербайджанская Республика, город Баку AZ1029 (индекс), Пр. Нефтяников 2, Комитет по Закупкам АСКО. **Контактное лицо :****Рахим Аббасов**Специалист по закупкам Департамента Закупок АСКОТелефон : **+99450 2740277**Адрес электронной почты: rahim.abbasov@asco.az**Заур Саламов** Специалист по закупкам Департамента Закупок АСКО**Телефонный номер: +99455 817 08 12**Адрес электронной почты: zaur.salamov@asco.az**По юридическим вопросам :**Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262)Адрес электронной почты: tender@asco.az |
|  | **Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:**Вскрытие конвертов будет производиться в **15.00** (по Бакинскому времени) **23 декабря 2021 года** по адресу, указанному в разделе V. Лица, желающие принять участие во вскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | **Сведения о победителе конкурса:**Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО.  |
|  | **Прочие условия конкурса:**Технические требования по годовому обслуживанию отопительных котлов и систем комби на балансе Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство»:* **Необходимо предоставить информацию о конкретной лицензии, опыте и базе специалистов участвующего предприятия.**
* **Не допускается участие в конкурсе с привлечением субподрядчика.**
* **Для оценки работ следует провести технический осмотр отопительных котлов и систем.**
* **Ежемесячная плата за обслуживание будет рассчитываться по РЕГЛАМЕНТУ с учетом выполненных работ в течение месяца и устранений аварий и остановок, которые могут случаться в отопительных котлах и системах "комби". В случае необходимости приобретения запасных частей технические характеристики товара сообщаются Заказчику. После закупки запасных частей Заказчиком, они устанавливаются Исполнителем, и установка не оплачивается отдельно.**
* **Предусмотренные регламентом работы должны выполняться один раз в месяц по графику.**
* **Ремонтные работы, связанные с техническими неисправностями в котельных и системах "комби" должны производиться незамедлительно как в рабочее, так и в нерабочее время, по электронному запросу заказчика в течение месяца.**
* **Необходимо давать эксплуатационную гарантию на все выполненные работы.**
* **Во время проведения работ и оказания услуг следует строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.**
 |

(на бланке участника-претендента)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

Председателю Комитета по Закупкам АСКО

Господину Дж. Махмудлу

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем, что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо :
* Должность контактного лица:
* Телефон :
* E-mail:

Приложение:

1. Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица)*

  **M.П.**

 **ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н\п  | Наименование оборудования | Место установки | Модель | Мощность | Количество (единиц) |
| **Морской Транспортный Флот** |
| 1 | Отопительная котельная | Морской Транспортный ФлотЗыхское шоссе, 2236 | БаймакN°06190405070900006; 4,5 бар | 206 кВт | 2 |
| 2 | Отопительная котельная | Морской Транспортный ФлотЗыхское шоссе, 2236 | ЕтсанYCK 170 N°2880 3 бар | 196 кВт | 1 |
| **Каспийский Морской Нефтяной Флот** |
| 1 | Отопительная котельная | Каспийский Морской Нефтяной Флот ул. Абилова 25 | Етсан YCK 500 | 582 кВт | 2 |
| 2 | Система отопления | 2-й учебный корпус АГМА и КМТПИ и НИИ | Баймак комби 9000 кк/ч | 9000 кк / ч | 4 |
| **Судоремонтно-строительный Завод “Зых”** |
| 1 | Отопительная котельная | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” - Зыхское шоссе 2236 | ЭренсанNAR 1000 | 1163 | 2 |
| 2 | Система отопления | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” - Зыхское шоссе 2236 | КомбиTherm trio 90T | 97,8 | 2 |
| **Управление Производственных Услуг** |
| 1 | Система отопления | Ясамальский р. Детский сад "Хазяр" | Комби"Иммергаз" | 32 кВт | 1 |
| 2 | Система отопления | Насиминский р. Детский сад "Далга" | Комби"Иммергаз"Хоффманн Дель | 32 кВт | 2 |
| 3 | Система отопления | Сабаильский р. Территория учебного центра | Арыказан ACK2-1000 | 1163 | 2 |
| **АСКО Транспорт** |
| 1 | Отопительная система Комби | Транспортный цех | Therm trio 90 T | 90 | 1 |
| 2 | Отопительная система Комби | Административное здание | Байкан  | 24 | 1 |
| 3 | Отопительная система Комби | Административное здание | Therm trio 90 T | 90 | 2 |
| КМТПИ и НИИ |
| 1 | Отопительная система Комби | Сабаильский р.Административное здание | Комби 40 | 40 | 2 |

**РЕГЛАМЕНТ выполнения ежемесячных сервисных работ**

1. Технический осмотр электрооборудования и схем котельных и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
2. Технический осмотр силовых и контрольных кабелей котельных и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
3. Технический осмотр щитов управления котельных и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
4. Технический осмотр электрических помп котлов и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
5. Технический осмотр бойлеров разной мощности котлов и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
6. Технический осмотр горелок и теплообменников котлов и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов. Технический осмотр камер сгорания котлов и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
7. Технический осмотр оборудования наддува воздуха котлов и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
8. Технический осмотр дымовых путей котлов и систем комби и устранение обнаруженных дефектов.
9. Технический осмотр обратных и шлюзовых клапанов котельных и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
10. Технический осмотр контрольно измерительные приборов котельных и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
11. Технический осмотр естественной вентиляции рабочих помещений котельных и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
12. Технический осмотр газопроводов котельных и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
13. Технический осмотр водопроводов котельных и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
14. Технический осмотр линий горячей воды котельных и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
15. Технический осмотр стстем утильных газов и систем отвода газов котельных и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
16. Технический осмотр механических узлов и частей котлов и систем комби и устранение обнаруженных дефектов.
17. Технический осмотр электронных узлов и частей котлов и систем комби и устранение обнаруженных дефектов.
18. Технический осмотр расширотельных бачков разной емкости котлов и систем "комби", а так же восстановление обнаруженных дефектов.
* **Необходимо полностью выполнить работы указанные в регламенте раз в месяц.**

 **Контактное лицо по техническим вопросам**

 **Назим Расулов, Главный энергетик**

**Телефон : +99450 2209076**

 **Адрес электронной почты:** **nazim.rasulov@asco.az**

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

 Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидететльство
* Проверенный аудитором баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутствие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки и они будут исключены из конкурса !