Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство»

.

от 01 декабря 2016 года,

№ 216.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ ЭЛЕКТРОТОВАРОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРУКТКУРНЫХ УПРАВЛЕНИИ АСКО

К о н к у р с №AM111 / 2023

|  | Перечень документов для участия в конкурсе: - Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается); - Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе; - Конкурсное предложение; - Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течении периода функционирования); - Справка из соответствующих налоговых органов об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутствии неисполненных обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления). На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее 17:00 (по Бакинскому времени) 18.08.2023 года по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения. Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
| --- | --- |
|  | Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий : - Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе (название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении) путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 08.00 до 17.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления. - Размер платы за участие (без НДС):Взнос за участие в данном конкурсе не взимается. - Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере. - Номер счета: AZN; USD; EURO. Наименование: Международный Банк Азербайджана АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания Код: 805250 ИНН: 9900001881 Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944 SWIFT: IBAZAZ2X Клиент-получатель: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC ИНН: 1701579951 Счет № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120; Intermediary Bank: Citibank N.Y, New York Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33 Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan IBA- Customer Service Department SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC TAX ID: 1701579951 Account No. AZ26IBAZ38150018401115341120; Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main SWIFT: COBADEFF ACC # 400 88 660 3001 Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan, IBA-Premier Customer Service ## SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC TAX ID: 1701579951 Account No. AZ06IBAZ38150019781115341120. - Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО! |
|  | Гарантия на конкурсное предложение: - Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий. - Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение. - Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий. - В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии. - Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены. - Для текущей закупочной операции Закупающая Организация произведет оплату только после того, как товары будут доставлены на склад, предоплата не предусмотрена. Срок исполнения контракта: - В связи с острой востребованностью товаров, срок поставки товаров предусматривается в течение 10 дней. |
|  | Предельный срок и время подачи конкурсного предложения: - Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее 17:00 (по Бакинскому времени) 28 августа 2023 года. - Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику. |
|  | Адрес закупочной организации : Азербайджанская Республика, город Баку AZ1003 (индекс), Ул. Микаила Усейнова 2, Комитет по Закупкам АСКО. Контактное лицо: Эмиль Гасанов Ведущий специалист по закупкам Департамента Закупок АСКО Телефон: +99450 422 00 11 Электронная почта: emil.hasanov@asco.az, tender@asco.az Специалист Департамента по Закупкам АСКО Айтен Новрузова Номер телефона: внутр. 1064 Адрес электронной почты: ayten.novruzova@asco.az, tender@asco.az По юридическим вопросам : Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262) Адрес электронной почты: tender@asco.az |
|  | Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями : Вскрытие конвертов будет производиться в 11.00 (по Бакинскому времени) 29 августа 2023 года по адресу, указанному в разделе V. Лица, желающие принять участие во вскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | Сведения о победителе конкурса : Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО. |

((на бланке участника-претендента))

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Город _______ “___”_________20___года

___________№

Председателю Комитета по Закупкам АСКО

Господину Дж. Махмудлу

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «__________».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем, что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

- Контактное лицо:

- Должность контактного лица:

- Телефон:

- E-mail:

Приложение:

- Оригинал  банковского  документа об  оплате взноса за участие в конкурсе –  на ____ листах.

________________________________                                   _______________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

_________________________________

(должность уполномоченного лица)

M.П.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ :

| № | Наименование материала и оборудования | Количество | Единица измерения | Заявка | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель электрический "Aulmo" 220В №1 (настенный, с цоколем). | 10 | ш т. | 10064323 | АСКО Губадлы |
| 2 | Вилка электрическая 220 В, 16 А | 10 | ш т. | 10064323 | АСКО Губадлы |
| 3 | Коробка электромонтажная (86 х 86 х 33 мм) Viko 240 В 60 Гц. | 10 | ш т. | 10064323 | АСКО Губадлы |
| 4 | Хомут пластиковый 4 х 100 мм. Черного цвета (1 x 100 шт.) EAN 4012092746342 | 5 | п а ч к а | 10066421 | АСКО Губадлы |
| 5 | Хомут пластиковый, 5 x 350 мм (черного цвета) EAN 2003880287002 | 5 | п а ч к а | 10066421 | АСКО Губадлы |
| 6 | Патрон электрический 35012 VS G23 M3, Vossloh-Schwabe, 108898.01, 220 В, 50 Гц, материал пластик, цвет белый | 20 | ш т. | 10062975 | АСКО - "И. Гусейнов" |
| 7 | Хомут пластиковый, 5 x 350 мм (черного цвета) EAN 2003880287002 | 2 | п а ч к а | 10064290 | АСКО Шахдаг |
| 8 | Хомут пластиковый, 5 x 350 мм (черного цвета) EAN 2003880287002 | 200 | п а ч к а | 10064323 | АСКО Губадлы |
| 9 | Плазменный зажим 300мм | 1 | п а ч к а | 10063896 | Каспийский Морской Нефтяной Флот |
| 10 | Удлинитель электрический в барабане с тремя розетками 3 х 2,5 мм² (35 метров) 220 В ГОСТ 31223 - 2003 | 2 | ш т. | 10070601 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Тертерчай" |
| 11 | Удлинитель электрический в барабане с тремя розетками 3 х 2,5 мм² (35 метров) 220 В ГОСТ 31223 - 2003 | 2 | ш т. | 10070528 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Хекаричай" |
| 12 | Розетка электрическая (белая) Clipsal 220 В, 16А (с заземлением, глубокая) | 10 | ш т. | 10067799 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Вагиф Джафаров" |
| 13 | Выключатель электрический "Clipsal" №2 | 10 | ш т. | 10067799 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Вагиф Джафаров" |
| 14 | Пластиковая основа "Clipsal" | 10 | ш т. | 10067799 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Вагиф Джафаров" |
| 15 | Кабельный ныконечник Ø 16 мм (медный) | 10 | ш т. | 10064003 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "СЛВ - 411" |
| 16 | Вилка электрическая 220 В, 16 А | 12 | ш т. | 10064122 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - Мардакян |
| 17 | Розетка электрическая (белая) Clipsal 220 В, 16А (с заземлением, глубокая) | 20 | ш т. | 10064122 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - Мардакян |
| 18 | GEWISS (GW 40225TB) 8 - модульная коробка предохранителей | 4 | ш т. | 10064122 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - Мардакян |
| 19 | Кабельный ныконечник медный 150 мм2 | 120 | ш т. | 10064750 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - З. Гаджиев |
| 20 | Кабельный ныконечник медный 120 x 12 мм² | 100 | ш т. | 10064750 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - З. Гаджиев |
| 21 | Зажимы пластиковые (тайрап - пластик) 5 x 500 мм (100 шт) | 3 | п а ч к а | 10064755 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "А. Шихлинский" |
| 22 | Наконечник медный 50 мм (Медь, длинный) | 24 | ш т. | 10064755 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "А. Шихлинский" |
| 23 | Выключатель электрический Clipsal 250 В 16А (типа Аристон, в комплекте с подкладкой) | 10 | ш т. | 10065616 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Иргиз" |
| 24 | Розетка электрическая (белая) Clipsal 220 В, 16А (с заземлением, глубокая) | 10 | ш т. | 10065616 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Иргиз" |
| 25 | Электрический удлинитель (с 4 розетками, 3-метровый) 220 В, 16А | 40 | ш т. | 10061778 | Каспийский Морской Нефтяной Флот |
| 26 | Электрический удлинитель (с 4 розетками, 10-метровый) 220 В, 16А | 60 | ш т. | 10061778 | Каспийский Морской Нефтяной Флот |
| 27 | Электрический удлинитель с 5 розетками, 2 X 0,75 мм², 5-метровый | 40 | ш т. | 10061778 | Каспийский Морской Нефтяной Флот |
| 28 | Выключатель электрический Clipsal 250 В 16А (типа Аристон, в комплекте с подкладкой) | 20 | ш т. | 10066383 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "А.Шихлинский" |
| 29 | Электрическая розетка "Клипсал" (с подставкой и заземлением) | 20 | ш т. | 10066383 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "А. Шихлинский" |
| 30 | Электрический удлинитель - 30 метровый, с кабелем 3 * 2,5 мм, 220 В 16А на катушке | 1 | ш т. | 10065155 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Кунарчай" |
| 31 | Выключатель электрический Clipsal 250 В 16А (типа Аристон, в комплекте с подкладкой) | 5 | ш т. | 10064978 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "K. Агасиев" |
| 32 | Розетка электрическая (белая) Clipsal 220 В, 16А (с заземлением, глубокая) | 10 | ш т. | 10064978 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "K. Агасиев" |
| 33 | Автоматический предохранитель 500 В 160 А с цоколем | 3 | ш т. | 10064978 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "K. Агасиев" |
| 34 | Электрический удлинитель 5 розеточный, 2 х 0,75 мм² (3 метровый) 220 В, EN 61242 | 4 | ш т. | 10061496 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Зиря" |
| 35 | Кабельный наконечник SG 10 x 6 мм | 10 | ш т. | 10062048 | Каспийский Морской Нефтяной Флот Геофизик-3 |
| 36 | Кабельный наконечник SG 10 x 12 мм | 30 | ш т. | 10062048 | Каспийский Морской Нефтяной Флот Геофизик-3 |
| 37 | Розетка электрическая Clipsal E426 U, 2 pin, 250 В, 16 А, 50 / 60 Гц | 6 | ш т. | 10069441 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Атлет - 24" |
| 38 | Автоматический выключатель типа Аристон 220 В, 16 А (с заземлением) | 8 | ш т. | 10068625 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Атлет - 8" |
| 39 | Выключатель электрический Clipsal 220 В, 16 А (типа Аристон) | 15 | ш т. | 10068625 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Атлет - 8" |
| 40 | Розетка электрическая Clipsal E426 U, 2 pin, 250 В, 16 А, 50 / 60 Гц | 15 | ш т. | 10068625 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Атлет - 8" |
| 41 | Патрон для электронного прожектора CP-72 | 4 | ш т. | 10068625 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Атлет - 8" |
| 42 | Розетка электрическая (шестигранная) CLIPSAL 220 В 16 A | 40 | ш т. | 10067166 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Ширван-3" |
| 43 | Выключатель электрический Clipsal (типа Аристон) | 40 | ш т. | 10067166 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Ширван-3" |
| 44 | Кабельный наконечник SG 10 x 25 мм2 (медь) | 20 | ш т. | 10066828 | КМНФ - "ПЛДК - 639" |
| 45 | Кабельный наконечник Ø 95 мм (медь) | 12 | ш т. | 10068061 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Вагиф Джафаров" |
| 46 | Зажимы пластиковые (тайрап - пластик) 8 х 500 мм (1 пачка = 100 шт) | 10 | п а ч к а | 10068538 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "А.Шихлинский" |
| 47 | Зажимы пластиковые (тайрап - пластик) 4 х 500 мм (1 пачка = 100 шт) | 10 | п а ч к а | 10068538 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "А.Шихлинский" |
| 48 | Клемма аккумулятора 24В (свинцовая, большого размера) | 4 | ш т. | 10069470 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Зиря" |
| 49 | Зажим пластиковый (ттайрап-пластик) 8 х 500 мм | 2 | п а ч к а | 10070180 | Морской Транспортный Флот -"Дж.Мамедгулузаде" |
| 50 | Хомут (тайрап - пластик) 4,5 х 250 мм | 2 | п а ч к а | 10070180 | Морской Транспортный Флот -"Дж.Мамедгулузаде" |
| 51 | Кабельный ныконечник Ø 35 мм (медный) | 6 | ш т. | 10070180 | Морской Транспортный Флот -"Дж.Мамедгулузаде" |
| 52 | Кабельный ныконечник Ø 120 мм (медный) | 8 | ш т. | 10070180 | Морской Транспортный Флот -"Дж.Мамедгулузаде" |
| 53 | Электрический удлинитель 3-х розеточный, 2 х 0,75 мм² (3 метровый) 220 В, EN 61242 | 2 | ш т. | 10069842 | Морской Транспортный Флот "Ак. Хошбахт Ю" |
| 54 | Клемник МРК - 2,5, 2,5 мм², 750 В, 24 A | 80 | ш т. | 10064721 | Морской Транспортный Флот - "Меркурий - 1" |
| 55 | Клемник МРК - 2,5, 2,5 мм², 750 В, 24 A | 150 | ш т. | 10062557 | Морской Транспортный Флот Г. ХАЛИЛБЕЙЛИ |
| 56 | Водонепроницаемый электрический шкаф "Legrand" с 6-ю электрическими выключателями. IP65 - IK09200 x 165 x 116 мм | 6 | ш т. | 10065332 | Морской Транспортный Флот |
| 57 | Электрический патрон E - 27 (керамический) | 10 | ш т. | 10070180 | Морской Транспортный Флот -"Дж.Мамедгулузаде" |
| 58 | Розетка электрическая (белая) Clipsal 220 В, 16А (с заземлением, глубокая) | 10 | ш т. | 10070180 | Морской Транспортный Флот -"Дж.Мамедгулузаде" |
| 59 | Выключатель электрический Clipsal (типа Аристон) | 8 | ш т. | 10070180 | Морской Транспортный Флот -"Дж.Мамедгулузаде" |
| 60 | Электрический удлинитель 5-х розеточный, 2 х 0,75 мм² (5 метровый) 220 В, EN 61242 | 3 | ш т. | 10066036 | Морской Транспортный Флот - "Агдам" |
| 61 | Стартерный патрон на ЛБ лампы C - 11, 220 В, 2 А, 50 Гц, 37 х 24,5 х 20,9 мм | 100 | ш т. | 10069486 | Морской Транспортный Флот - "Н. Нариманов" |
| 62 | Эл. удлинитель с барабаном и с тремя розетками 3 x 2,5 мм² и кабелем 50 метров | 2 | ш т. | 10067824 | Морской Транспортный Флот |
| 63 | Выключатель электрический Clipsal 220 В 16А (типа Аристон) | 8 | ш т. | 10067476 | Морской Транспортный Флот - "Карадаг" |
| 64 | Коробка электрическая для монтажной панели (пластиковая) 400 х 300 х 200 мм, IP65 | 4 | ш т. | 10066935 | Морской Транспортный Флот Г. ХАЛИЛБЕЙЛИ |
| 65 | Коробка электрическая для монтажной панели (пластиковая) 300 х 200 х 150 мм, IP65 | 1 | ш т. | 10066935 | Морской Транспортный Флот Г. ХАЛИЛБЕЙЛИ |
| 66 | Кабельный ныконечник Ø 95 мм (медный) | 8 | ш т. | 10064064 | Морской Транспортный Флот - "М. Али" |
| 67 | Электрический удлинитель 3-х розеточный, 2 х 0,75 мм² (3 метровый) 220 В, 16 А | 2 | ш т. | 10064110 | Морской Транспортный Флот - Шуша |
| 68 | Клемник МРК - 2,5, 2,5 мм², | 80 | ш т. | 10064721 | Морской Транспортный Флот - "Меркурий - 1" |
| 69 | Вилка электрическая 220 В, 16 А | 5 | ш т. | 10064070 | Морской Транспортный Флот - "Шаир Сабир" |
| 70 | Электрическая кнопка Пуск / Останов (для электрощита) 220 В | 10 | ш т. | 10064070 | Морской Транспортный Флот - "Шаир Сабир" |
| 71 | Электрический удлинитель - 50 метровый, с кабелем 3 * 2,5 мм, 220 В 16А на катушке | 1 | ш т. | 10064604 | Морской Транспортный Флот - "Зарифа Алиева" |
| 72 | Вилка электрическая 220 В, 16 А | 10 | ш т. | 10061704 | Морской Транспортный Флот - "Зарифа Алиева" |
| 73 | Патрон для лампы ЛБ: G13 101791, тип: 048 - 485, макс. темп.-110 °C, H - 25 мм | 30 | ш т. | 10065773 | Морской Транспортный Флот - "Меркурий - 1" |
| 74 | Кабель термостойкий 1 х 4 (РКГМ), 660 В переменного тока, 68 А | 20 | метр | 10065957 | Морской Транспортный Флот - "Меркурий - 1" |
| 75 | Кабель термостойкий 1 х 2.5 мм² (РКГМ), 660 В переменного тока, 54 А | 25 | метр | 10065957 | Морской Транспортный Флот - "Меркурий - 1" |
| 76 | Кабель МКЭШ 5 Х 0,75, 500 В переменного тока, Ø 8,7 мм | 20 | метр | 10065957 | Морской Транспортный Флот - "Меркурий - 1" |
| 77 | Розетка электрическая AULMO 220В 16А (с заземлением, с цоколем)) | 40 | ш т. | 10065348 | Морской Транспортный Флот - "Н. Нариманов" |
| 78 | Выключатель электрический "Clipsal" №2 (с цоколем) | 40 | ш т. | 10065348 | Морской Транспортный Флот - "Н. Нариманов" |
| 79 | Удлинитель электрический с 5 розетками, кабелью 2 х 0,75 мм, 220 В, 16А, 5 - метровый | 2 | ш т. | 10058709 | Морской Транспортный Флот - "П. Азиз Алиев" |
| 80 | Удлинитель электрический с 5 розетками, кабелью 2 х 0,75 мм, 220 В, 16А, 3 - метровый | 2 | ш т. | 10058709 | Морской Транспортный Флот - "П. Азиз Алиев" |
| 81 | Электрический патрон E - 27 (керамический) | 10 | ш т. | 10065800 | Морской Транспортный Флот - "Н. Нариманов" |
| 82 | Электрический удлинитель с 5 розетками, 2 Х 0,75 мм², 5 м | 2 | ш т. | 10069842 | Морской Транспортный Флот "Академик Х. Юсифзаде" |
| 83 | Электрический удлинитель 3-х розеточный, 2 х 0,75 мм² (3 метровый) 220 В, EN 61242 | 2 | ш т. | 10069842 | Морской Транспортный Флот "Академик Х. Юсифзаде" |
| 84 | Электрический удлинитель 5-х розеточный, 2 х 0,75 мм² (5 метровый) 220 В, EN 61242 | 2 | ш т. | 10069946 | Морской Транспортный Флот - "Агдам" |
| 85 | Розетка Aulmo Pearl простая с 1-ой розеткой | 50 | ш т. | 10067345 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 86 | Вилка электрическая 220В 16А (с заземлением) | 50 | ш т. | 10067345 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 87 | Клемма аккумулятора Минус M8 (-) PA-67 24 В | 8 | ш т. | 10067345 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 88 | Клемма аккумулятора Плюс M8 (+) PA-68 24 В | 8 | ш т. | 10067345 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 89 | Электрический удлинитель 5-х розеточный, 2 х 0,75 мм² (5 метровый) 220 В, EN 61242 | 1 | ш т. | 10065206 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 90 | Кабельный ныконечник 8 x 16 (медный) | 200 | ш т. | 10065281 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 91 | Кабельный ныконечник 10 x 70 (медный) | 200 | ш т. | 10065281 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 92 | Кабельный ныконечник 95 x 12 (медный) | 200 | ш т. | 10065281 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 93 | Удлинитель электрический с 5 розетками, кабелью 2 х 0,75 мм, 220 В 16А 5 - метровый | 10 | ш т. | 10065596 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 94 | Удлинитель электрический с 3 розетками, кабель 2 х 0,75 мм, 220 В 16А 3 - метровый | 5 | ш т. | 10065596 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 95 | Удлинитель электрический с 4 розетками, кабель 2 х 0,75 мм, 220 В 16А 3 - метровый | 1 | ш т. | 10064587 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 96 | Труба кабельная изоляционная ПВХ - гофрированная Ø 38 мм | 20 | метр | 10064587 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 97 | Кабельный канал пластиковый 25 х 25 мм | 10 | метр | 10064587 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 98 | Кабельный канал пластиковый 10 х 15 мм (ПВХ) | 5 | метр | 10064587 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 99 | Кабельный наконечник SG 6 x 6 мм | 200 | ш т. | 10064320 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 100 | Электрический удлинитель - 50 метровый, с кабелем 3 * 2,5 мм, 220 В 16А на катушке | 10 | ш т. | 10062994 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 101 | Вилка электрическая 220 В, 16 А | 100 | ш т. | 10062080 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 102 | Кабель CAT 6E UTP | 70 | метр | 10064587 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 103 | Кабель СТ - 500 6 х 1,5 мм, 300 - 500 В | 70 | метр | 10064587 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 104 | Электрический выключатель WBC5011, 1-LI, 10А, SKU: WBC5011 | 10 | ш т. | 10060502 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 105 | Электрический выключатель (для кают) 220 В 10 А, 2 контактный | 10 | ш т. | 10060502 | Судоремонтно - строительный Завод “Зых” |
| 106 | Кабельный наконечник SG 10 x 10 мм2 (медь) | 50 | ш т. | 10067746 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 107 | Кабельный наконечник SG 10 x 25 мм2 (медь) | 50 | ш т. | 10067746 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 108 | Зажимы пластиковые (тайрап - пластик) 5 х 500 мм (1 пачка = 100 шт) | 20 | п а ч к а | 10067746 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 109 | Зажимы пластиковые (тайрап - пластик) 3 х 300 мм (1 пачка = 100 шт) | 30 | п а ч к а | 10067746 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 110 | Кабельный наконечник SG 4 x 6 мм2 (медь) | 100 | ш т. | 10067746 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 111 | Кабельный ныконечник Ø 35 мм² (медный) | 100 | ш т. | 10065928 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 112 | Кабельный ныконечник Ø 50 мм² (медный) | 300 | ш т. | 10065928 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 113 | Кабельный ныконечник Ø 95 мм² (медный) | 200 | ш т. | 10065928 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 114 | Кабельный наконечник Ø 120 мм² (медный) | 100 | ш т. | 10065928 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 115 | Кабельный наконечник Ø 150 мм² (медный) | 100 | ш т. | 10065928 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 116 | Кабельные наконечники Медь, 70 мм² | 300 | ш т. | 10065928 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 117 | Коробка электрическая пластиковая "Legrand" на 6 выключателей 200 x 165 x 116 мм | 6 | ш т. | 10065987 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 118 | Электрический удлинитель - 50 метровый, с кабелем 3 * 2,5 мм, 220 В 16А на катушке | 5 | ш т. | 10066396 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |
| 119 | Зажимы пластиковые (тайрап - пластик) 3 x 300 мм (100 шт) | 10 | п а ч к а | 10066959 | Судоремонтный завод "Бибиейбат" |

Условие оплаты принимается только «по факту», предложения участников предложивших аванс будут исключены. Требуется наличие сертификата происхождения и соответствия поставляемого товара.

Только DDP принимается в качестве условия поставки от местных предприятий. Принимается только предложения цен  указанные в манатах  от местных предприятий. Другие условия поставки не принимаются.

Контактное лицо по техническим вопросам

Департамент Закупок АСКО

Эмиль Гасанов - ведущий специалист Департамента Закупок АСКО

Телефон :+994 504220011

Адрес электронной почты:  emil.hasanov@asco.az

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса  проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:

- Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)

- Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)

- Информация об учредителе юридического лица  в случае если учредитель является юридическим лицом

- ИНН свидетельство

- Проверенный аудитором  баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутствие налоговой задолженности в органах налогообложения

- Удостоверения личности законного представителя

- Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки и они будут исключены из конкурса!