“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**"Azərbaycan Xəzər Dənəz Gəmiçiliyi QSC-nin balansında olan gəmilər üçün qasırğa trapların ,trapaltı torların və alüminium keçid trapların** **satınalınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM017/2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci **02 Fevral 2023-cü il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilm  Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):*50(əlli)AZN* * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X ‘Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. * Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **09 Fevral 2023-cü il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1003 (indeks), M.Useynov küçəsi 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Rəşad Əhədov  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisi  Telefon nömrəsi: +99450 277 47 17  Elektron ünvan: [rashad.akhadov@asco.az](mailto:rashad.akhadov@asco.az) , [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı **10 Fevral 2023-cü il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** (online) baş tutacaqdır. . |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |
|  | **Müsabiqənin diqər şərtləri:**  Malların bir dəfəyə deyil, tələbat yarandıqca alınması nəzərdə tutulur. Satınalma müqaviləsinin ASCO tərəfindən rəsmi sifariş (tələbat) daxil olduqda .  Ödəniş şərti yalnız Fakt üzrə şərti ilə qəbul olunur. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Malın adı** | **Ölçü** | **Ölçü vahidi** | **Miqdarı** | **Tələb olunan sertifikat** |
| XDND 10058090 Xəzər -1 | | | | |
| Trap altı tor (Solas tələblərinə uyğun)  poliamid-Ø6mm; qırılma həddi-620kQs;Liktros materialı:polipropilen-Ø10mm; qırılma həddi-1090 kQs; gözünün ölçüsü: 100x100mm; torun möhkəmliyi 120kq/6m | 3x4 | ədəd | 1 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| DND 10056728 | | | | |
| Qasırğa trapı (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 9 mtr | ədəd | 1 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| DND 10058138 M.Müşvig | | | | |
| Qasırğa trapı (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 9 mtr | ədəd | 10 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| XDND 10059254 M.Əliyev | | | | |
| Keçid trapı (təkərli AMq) | L=3000 mm,B=600 mm alüminium qalınləğı 4-5mm | ədəd | 1 | (Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin tələblərinə uyğun və sertifikatı ilə birgə) |
| XDND 10059226 OM | | | | |
| Keçid trapı (təkərli AMq) | L=4000 mm,B=600 mm alüminium qalınləğı 4-5mm | ədəd | 1 | Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin tələblərinə uyğun və sertifikatı ilə birgə) |
| XDND 10057968 A.Məmmədov / Atlet -5 | | | | |
| Keçid trapı (təkərli AMq) | L=4000 mm,B=600 mm alüminium qalınləğı 4-5mm | ədəd | 1 | Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin tələblərinə uyğun və sertifikatı ilə birgə) |
| Keçid trapı (təkərli AMq) | L=4000 mm,B=600 mm alüminium qalınləğı 4-5mm | ədəd | 1 | Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin tələblərinə uyğun və sertifikatı ilə birgə) |
| XDND 10059898 | | | | |
| Fırtına piləkani (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 6 mtr | ədəd | 10 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Fırtına piləkani (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 9 mtr | ədəd | 10 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Losman trapı 6 (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 6 mtr | ədəd | 10 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Trap altı tor (Solas tələblərinə uyğun)  poliamid-Ø6mm; qırılma həddi-620kQs;Liktros materialı:polipropilen-Ø10mm; qırılma həddi-1090 kQs; gözünün ölçüsü: 100x100mm; torun möhkəmliyi 120kq/6m | 3x4 | ədəd | 60 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Trap altı tor (Solas tələblərinə uyğun)  poliamid-Ø6mm; qırılma həddi-620kQs;Liktros materialı:polipropilen-Ø10mm; qırılma həddi-1090 kQs; gözünün ölçüsü: 100x100mm; torun möhkəmliyi 120kq/6m | 6x3 | ədəd | 14 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| DND 10057810 Bərdə | | | | |
| Qasırğa trapı (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 16 mtr | ədəd | 1 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| AXDG 10060210 | | | | |
| Trap altı tor (Solas tələblərinə uyğun)  poliamid-Ø6mm; qırılma həddi-620kQs;Liktros materialı:polipropilen-Ø10mm; qırılma həddi-1090 kQs; gözünün ölçüsü: 100x100mm; torun möhkəmliyi 120kq/6m | 6x4 | ədəd | 4 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Qasırğa trapı (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 9 mtr | ədəd | 4 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Qasırğa trapı (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 12 mtr | ədəd | 1 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Trap altı tor (Solas tələblərinə uyğun)  poliamid-Ø6mm; qırılma həddi-620kQs;Liktros materialı:polipropilen-Ø10mm; qırılma həddi-1090 kQs; gözünün ölçüsü: 100x100mm; torun möhkəmliyi 120kq/6m | 8x4 | ədəd | 3 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Losman trapı 6 (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 6 mtr | ədəd | 1 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| DND 10060287 | | | | |
| Qasırğa trapı (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 6 mtr | ədəd | 12 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Qasırğa trapı (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 9 mtr | ədəd | 16 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Qasırğa trapı (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 12 mtr | ədəd | 16 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Qasırğa trapı (Solas tələblərinə uyğun) İSO 5489-2013 | 16 mtr | ədəd | 18 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Trap altı tor (Solas tələblərinə uyğun)  poliamid-Ø6mm; qırılma həddi-620kQs;Liktros materialı:polipropilen-Ø10mm; qırılma həddi-1090 kQs; gözünün ölçüsü: 100x100mm; torun möhkəmliyi 120kq/6m | 6x4 | ədəd | 14 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Trap altı tor (Solas tələblərinə uyğun)  poliamid-Ø6mm; qırılma həddi-620kQs;Liktros materialı:polipropilen-Ø10mm; qırılma həddi-1090 kQs; gözünün ölçüsü: 100x100mm; torun möhkəmliyi 120kq/6m | 8x4 | ədəd | 10 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Trap altı tor (Solas tələblərinə uyğun)  poliamid-Ø6mm; qırılma həddi-620kQs;Liktros materialı:polipropilen-Ø10mm; qırılma həddi-1090 kQs; gözünün ölçüsü: 100x100mm; torun möhkəmliyi 120kq/6m | 10x4 | ədəd | 10 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| Trap altı tor (Solas tələblərinə uyğun)  poliamid-Ø6mm; qırılma həddi-620kQs;Liktros materialı:polipropilen-Ø10mm; qırılma həddi-1090 kQs; gözünün ölçüsü: 100x100mm; torun möhkəmliyi 120kq/6m | 3x4 | ədəd | 10 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| XDND – Suraxanı Gəmi Muzeyi 10060461 | | | | |
| Trap altı tor (Solas tələblərinə uyğun)  poliamid-Ø6mm; qırılma həddi-620kQs;Liktros materialı:polipropilen-Ø10mm; qırılma həddi-1090 kQs; gözünün ölçüsü: 100x100mm; torun möhkəmliyi 120kq/6m | 10x4 | ədəd | 2 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |
| XDND E.Xaliqov 10059988 | | | | |
| Trap altı tor (Solas tələblərinə uyğun)  poliamid-Ø6mm; qırılma həddi-620kQs;Liktros materialı:polipropilen-Ø10mm; qırılma həddi-1090 kQs; gözünün ölçüsü: 100x100mm; torun möhkəmliyi 120kq/6m | 4x3 | ədəd | 2 | Mənşə, uyğunluq və Beynəlxalq Dəniz Təsnifat Cəmiyyətinin sertifikatı |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_2023-cü il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi* )

**M.Y.**

**Texniki suallarla bağlı:**

**Əhədov Rəşad , Satınalmalar Departamentinin mütəxəssisi**

**Tel: +99450 2774717**

**E-mail: [rashad.akhadov@asco.az](mailto:rashad.akhadov@asco.az)**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.