“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“AZƏRBAYCAN XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ**

 **ASCO-nun struktur idarələrinə tələb olunan istilik qazanxanalarında və sistemlərində 2019-2020-ci illərdə illik texniki servis İşlərinin**

 **SATINALINMASI MƏQSƏDİLƏ AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR.**

**MÜSABİQƏ №AM056**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci **11 oktyabr 2019-cu il,** Bakı vaxtı ilə saat **18.00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “ASCO”) yerləşdiyi ünvana və ya əlaqələndirici şəxsin elektron poçtuna təqdim olunmalıdır. Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və əsas şərtlər toplusunun (müsabiqəyə dəvət sənədlərinin) əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə əsas şərtlər toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın III qrafasında göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:30-dan 17:30-a kimi ala bilərlər.
* İştirak haqqının məbləği: iştirak haqqı 50 AZN (ƏDV-ilə).
* Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər
* ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.**
 |
|  | ***Müsabiqə təklifinin təminatı :**** Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur.
* Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə satınalan təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
* Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
* Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə elanda göstərilmiş əlaqələndirici şəxsə əvvəlcədən sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir.
* Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur.
* Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan təşkilat tərəfindən ən çoxu 30%-ə qədər avans ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur.

***Müqavilənin icra müddəti:**** İşlərin aylıq olaraq icra edilməsi nəzərdə tutulur.
 |
|  | **Müsabiqədə tətbiq edilən qaydalar və ASCO-nun müstəsna hüququ barədə məlumat:*** Müsabiqə ASCO-nun 12 iyun 2014-cü il tarixli 99 nömrəli əmrinə və həmin əmrlə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC üzrə satınalmaların təşkili və idarə olunması Qaydaları”na uyğun keçiriləcəkdir.
* “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC üzrə satınalmaların təşkili və idarə olunması Qaydaları”na uyğun olaraq ASCO-nun bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək və müsabiqəni ləğv etmək hüququ vardır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks), Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar Plaza” 24-cü mərtəbə, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:**Abbasov Rahim“AXDG” QSC-nin Satınalmalar departamentuTelefon nömrəsi: +994 12 404 37 00 (1263)Elektron ünvan: rahim.abbasov@asco.az **Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 50 352 99 88Elektron ünvan: **tender@asco.az** |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı **21 oktyabr 2019-cu il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **16.00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir.  |
|  | **Müsabiqənin digər şərtləri:*** İştirakçılar adıçəkilən İşlərin yerinə yetirilməsi üçün xüsusi **lisenziyaya malik olmalıdır və işçi heyəti, texniki imkanları və müvafiq sahə üzrə iş təcrübəsi** haqqında məlumat təqdim edilməlidir. İcraçının müvafiq sahədə ən azı **2 (iki) il** təcrübəsinin olması mütləqdir.
* Işlərin qiymətləndirilməsi üçün istilik qazanxanalarına ve sistemlərinə **dövri olaraq (hər ay) texniki baxış keçirilməlidir**.
* Aylıq xidmət haqqı hesablanarkən, ay ərzində işlərin bir dəfə yerinə yetirilməsi və eyni zamanda istilik qazanxanalarında və kombi sistemlərində baş verecək **qəza va dayanma** hallarının aradan qaldırılması nəzərə alınmaqla hesablanacaqdır. Ehtiyat hissalərinin alınmasına zərurət yarandıqda malın texniki spesifikasiyası haqda məumat Sifarişçiyə bildirilməlidir. Ehtiyat hissələri Sifarişçi tərəfindən alındıqdan sonra İcraçı tərəfindən quraşdırılmalrdır və **buna görə ödəniş olunmur.**
* Qazan və kombi sistemlərində baş vermiş texniki qəza səbəbindən boş dayanması ay ərzində Sifarişçinin rəsmi məktub və ya rəsmi korporativ e-mail vasitəsilə göndəriləcək rəsmi müraciətinə əsasən, **iş və qeyri-iş saatlarında, eyni zamanda operativ olaraq icra olunmalıdır.**
* Yerinə yetirilmiş hər təmir işindən sonra **zəmanət müddəti** göstərilməlidir.
* Işlər **əməyin mühafizəsi və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə** ciddi əməl olunmaqla icra edilməlidir.
* Nəzərdə tutulmuş planlı və plandan kənar texniki xidmət işlərinin yerinə yetirilməsi ASCO tərəfindən **sifarişlər əsasında** yerinə yetirilməlidir.

**İddiaçılar müvafiq İşlərin görülməsi üçün xüsusi lisenziyaya malik olmalıdırlar.****İddiaçılar İşlərin icrası üçün lazımi texniki imkanlara malik olmalıdırlar və bu barədə təsdiqedici sənədlər təqdim edilməlidir.**  |

 **(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-c- il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**“AXDG” QSC-nin Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) “AXDG” QSC tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] “AXDG” QSC-yə aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Telefon nömrəsi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Faks nömrəsi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Elektron ünvan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

 **M.Y.**

 **İşlərin Siyahısı**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/S** | **Mal-materialın adı və markası və gücü** |  **Texniki Tələblər** | **Ölçü vahidi** | **Sayı** |
|  **Dəniz Nəqliyyat Donanması** |
| **1** | **İstilik qazanxanası Baymak № 06190405070900006 4.5 bar 206 kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Müxtəlif tutumlu boylerlərə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Hava üfləyici qurğularına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
16. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
17. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
18. Müxtəlif tutumlu genişlənmə çənlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **2** |
| **2** | **İstilik qazanxanası Yetsan YCK 170 №2880 3bar 190Kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Müxtəlif tutumlu boylerlərə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Hava üfləyici qurğularına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
16. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
17. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
18. Müxtəlif tutumlu genişlənmə çənlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **1** |
|  **Xəzər Dəniz Neft Donanması** |
| **1** | **İstilik qazanxanası Yetsan 582 Kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Müxtəlif tutumlu boylerlərə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Hava üfləyici qurğularına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
16. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
17. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
18. Müxtəlif tutumlu genişlənmə çənlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **2** |
| **2** | **İstilik sistemi Baymak 9000 kk/s** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **4** |
|  **Zığ gəmi Təmiri və Tikintisi zavodu** |
| **1** | **İstilik Qazanxanası Erensan NA R 1000 1163 Kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Müxtəlif tutumlu boylerlərə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Hava üfləyici qurğularına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
16. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
17. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
18. Müxtəlif tutumlu genişlənmə çənlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **2** |
| **2** | **İstilik sistemi Kombi Therm trio 90 T 90 kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **2** |
|  **İstehsalat Xidmətləri İdarəsi** |
| **1** | **İstilik Sistemi Kombi mirrqaz 32 kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **2** |
| **2** | **İstilik Sistemi Kombi mirrqaz 32 kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **1** |
|  **Yaxt Klub MMC** |
| **1** | **İstilik qazanı Alarko ACK2-300, №31557 300000 kcal/h 350kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Müxtəlif tutumlu boylerlərə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Hava üfləyici qurğularına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
16. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
17. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
18. Müxtəlif tutumlu genişlənmə çənlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **1** |
| **2** | **İstilik qazanı Eroğlu KBSK0300 №0300-073-04 300000 kcal/h 350 kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Müxtəlif tutumlu boylerlərə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Hava üfləyici qurğularına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
16. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
17. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
18. Müxtəlif tutumlu genişlənmə çənlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **1** |
|  **Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası** |
| **1** | **İstilik qazanı Universal 300 kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Müxtəlif tutumlu boylerlərə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Hava üfləyici qurğularına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
16. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
17. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
18. Müxtəlif tutumlu genişlənmə çənlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **1** |
| **2** | **İstilik qazanı Erenson 200 kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Müxtəlif tutumlu boylerlərə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Hava üfləyici qurğularına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
16. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
17. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
18. Müxtəlif tutumlu genişlənmə çənlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **1** |
| **3** | **İstilik qazanı Erenson 200 kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Müxtəlif tutumlu boylerlərə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Hava üfləyici qurğularına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
16. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
17. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
18. Müxtəlif tutumlu genişlənmə çənlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **1** |
|  **Təlim Tədris Mərkəzi** |
| **1** | **İstilik qazanı Arıkazan ACK2-1000 1163 kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Müxtəlif tutumlu boylerlərə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Hava üfləyici qurğularına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
16. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
17. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
18. Müxtəlif tutumlu genişlənmə çənlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **2** |
|  **ASCO Nəqliyyat MMC** |
| **1** | **İstilik sistemi Kombi Therm trio 90 T 90 kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **1** |
| **2** | **İstilik Sistemi Kombi Baykan 24 kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **1** |
| **3** | **İstilik sistemi Kombi Therm trio 90 T 90 kvt** | 1. Elektrik avadanlıqlarına və sxemlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
2. Güc və idarəetmə kabellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
3. idarəetmə panellərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
4. Elektrik nasoslarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
5. Odluqlarına və istilik dəyişdiricilərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası . Qazan və kombi sistemlərinin yanma kameralarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
6. Qazan və kombi sistemlərinin tüstü yollarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
7. Siyirtmə və əks klapanlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
8. Nəzarət ölçü cihazlarına texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
9. İşçi otaqlarda təbi havalandırmaya texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
10. Qaz xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
11. Bəsləyici su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
12. İsti su xətlərinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
13. Utilizasiya qazlarına və xaric edilməsinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
14. Mexaniki hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
15. Elektronik hissələrinə texniki baxış və aşkar edilən nöqsanların bərpası .
 | **ədəd** | **2** |

**Texniki suallarla bağlı**

**Nazim Rəsulov**

**Tel: 0502209076**

**E-mail: Nazim.rasulov@asco.az**