“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Struktur idarələrə tələb olunan** **Cavanşir küçəsi 9 ünvanında yerləşən yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının tikintisi obyektinin transformatorları, yüksək gərginlikli elektrik avadanlıqları, kabelləri və digər elektrik tikinti malları, onların quraşdırılması, sınaq sazlanması və işə buraxılması xidmətlərinin satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM087/2020**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci **23 iyul 2020-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **18:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz): **250 (İki yüz əlli) AZN.** * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. * Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız xidmətlərin **(**işçilik və mal materiallarla birlikdə) akt ilə təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.   **Müqavilənin icra müddəti:**   * . Satınalma müqaviləsinin ASCO tərəfindən rəsmi sifariş (tələbat) daxil olduqdan sonra *90 (doxsan)* *təqvim günü ərzində* yerinə yetirilməsi tələb olunur. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **06 avqust 2020-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **18:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks), Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar Plaza” 24-cü mərtəbə, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Rahim Abbasov  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisi  Telefon nömrəsi: +99450 2740277  Elektron ünvan: rahim.abbasov@asco.az, [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Texniki suallarla bağlı əlaqələndirici şəxs:**  Nazim Rəsulov  ASCO-nun baş energetiki  Telefon nömrəsi: +99450 2209076  Elektron ünvan: nazim.rasulov@asco.az  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı **07 avqust 2020-ci il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **16:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |
|  | **Müsabiqənin digər şərtləri:**   * Transformatorların, yüksək gərginlikli elektrik avadanlıqların, kabellərin və digər elektrik tikinti mallarının alınması, quraşdırılması,sınaq sazlanması və işəburaxılması zamanı Azərişıq ASC tərəfindən verilmiş texniki şərtin icrasına qoyulan xüsusi tələblərə əməl olunmalıdır. * Transformatorların,yüksək gərginlikli elektrik avadanlıqların, kabellərin və digər elektrik tikinti mallarının alınması, quraşdırılması,sınaq sazlanması və işəburaxılması zamanı Layihə sənədlərinin tələblərinə əməl olunmalıdır. * Transformatorlar, yüksək gərginlikli avadanlıqlar ,kabellər və digər mal-materiallar İEC və Azərbaycan Respublikasının standartlarına uyğun olmalıdır. * Transformatorlara, yüksək gərginlikli avadanlıqlara, kabellərə istismar təlimatları və istismar zəmanəti verilməlidir. * Yerinə yetirilmiş quraşdırma,sınaq,torpaqlanma və izolyasiya müqavimətinin yoxlanması işlərinin nəticəsi olaraq akt və protokollar təqdim edilməlidir. * Obyektin istismara buraxılması üçün uçot noqtəsinin qeydiyyata alınması,sayğac komplektinin quraşdırılması, Dövlət Enerji Nəzarət İdarəsindən istismara buraxılış aktı və Azərişıq ASC ilə enerji təchizatına aid digər texniki sənədlərin alınması və tam təhvil təmin edilməlidir. * Quraşdırma,sınaq sazlama və işəburaxma işlərinin təhvili müddəti göstərilməlidir. * Adı çəkilən işlərin yerinə yetirilməsi üçün müəssisənin akkreditasiya sənədləri və lisenziyası təqdim edilməlidir. * İşlərin yerinə yetirilməsi üçün müəssisənin sınaq və təmir sahələri, texniki imkanları və işçi personalların müvafiq icazələri və təcrübələri təqdim edilməlidir. * Tikinti işləri aparan zaman təhlükəsizlik qaydalarını “AXDG” QSC-nin tələbləri və tikinti norma qaydalarına uyğun yerinə yetirilməklə nəzərdə tutulmalıdır. |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**M.Y.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İşlərin və mal-materialların həcmi:** | | | |
| **S/S** | **İşin adı** | **Ölçü vahidi** | **Miqdarı** |
| **I. 110/10 kV-luq "Radiozavod" YS-da görüləcək işlər (işçilik və mal materiallarla birlikdə)** | | | |
| 1 | 110 kV, 2000A, 220V sabit cərəyan elektrik intiqallı, torpaqlama bıçaqlı 3 qütblü ayrıcının quraşdırılması (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 2 |
| 2 | 110 kV, 3150 A, qırma gücü 50 kA, 220V sabit cərəyan intiqallı Eleqaz açarının quraşdırılması (Dəyəri ilə birlikdə) (Shnayder və ya Siemens istehsalı) | əd | 2 |
| 3 | Ehtiyatın avtomatik qoşulması qurğusu və P143 relelərin quraşdırılması (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 1 |
| 4 | 6/10kV 630A GİRİŞ yuvasının quraşdırılması (Ayrıcılı, SF6 qazlı kəsicili, cərəyan transformatorlu, Mühafizə relesi Micom P111) (Dəyəri ilə birlikdə) ) (Shnayder və ya Siemens istehsalı) | əd | 2 |
| 5 | Mühafizə sisteminin sazlanması | dəst | 1 |
| 6 | Sayğac dəsti quraşdırılması (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 2 |
| 7 | Sınaq və sazlama işləri | dəst | 1 |
| 8 | Maşın-mexanizm Xərcləri | dəst | 1 |
|  | **Cəmi I bölmə üzrə:** |  |  |
| **II. 10 kV PQ-dən Yeni TM arası görüləcək işlər (işçilik və mal materiallarla birlikdə)** | | | |
| 1 | Asfaltın 2 sıra kəsilməsi eni 1,2metr dərinlik 0,20 metr | m | 2075 |
| 2 | Xəndəyin texnika və əl ilə qazılması eni 1,2 metr, dərinlik 0,8 metr | m | 2075 |
| 4 | D-159 diametrli PVC borunun quraşdırılması (birləşdirici muftalarnan birlikdə) | m | 12350 |
| 4 | D-159 diametrli PVC borunun dəyəri (birləşdirici muftalarnan birlikdə) | m | 6100 |
| 5 | D-100 diametrli Azbes borunun quraşdırılması (Dəyəri ilə birlikdə) | m | 530 |
| 6 | Kabel lyuklarınınmişar daşından hörülməsi və daxilinin sem-qum məhlulu ilə suvanması, döşəməsinin 10sm qal betonlanması, (1.2x1.2 h=1,0metr) (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 30 |
| 7 | Lyuk qapağının(f 50sm) betonla birlikdə quraşdırılması (beton 12sm qal.) (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 30 |
| 8 | Xəndəyin əks doldurulması | m3 | 1550 |
| 9 | 10 kV kabel üçün 10 sm alt və üst qum yastığının düzəldilməsi (Dəyəri ilə birlikdə) | m3 | 560 |
| 10 | Artıq qruntun ərazidən təmizlənilməsi | m3 | 720 |
| 11 | XLPE 1x240/25 6/10 kV kabelinin quraşdırılması | m | 12545 |
| 11 | XLPE 1x240/25 6/10 kV kabelinin dəyəri | m | 9132 |
| 12 | Kərpicin boruların üzərinə düzülməsi (19x19x8sm) (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 23650 |
| 13 | Sonluq muftanın quraşdırılması Raychem10kV POLT-12 95-240 Xİ (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 8 |
| 14 | Birləçdirici muftanın quraşdırılması Raychem 10kV POLT-12 95-240 Xİ (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 18 |
| 17 | Karbonat və otsep qatının verilməsi (Dəyəri ilə birlikdə) | m3 | 24 |
| 16 | Piyada yollarına 10sm qal. asfalt örtüyünün vurulması 2-ci dərəcəli yol hissəsində (Dəyəri ilə birlikdə) | m2 | 1620 |
| 18 | Sınaq-sazlama işləri | dəst | 2 |
| 19 | Əlavə Montaj materialının quraşdırılması (Dəyəri ilə birlikdə) | dəst | 2 |
| 20 | Maşın-mexanizm Xərcləri | dəst | 1 |
|  | **Cəmi II bölmə üzrə:** |  |  |
| **III. Yeni 10/0.4 kV 1600 kVA TM-də görüləcək işlər (işçilik və mal materiallarla birlikdə)** | | | |
| 1 | 6/10kV 630A GİRİŞ yuvasaının quraşdırılması  (Ayrıcılı, SF6 qazlı kəsicili, cərəyan transformatorlu, Mühafizə relesi Micom P111) (Dəyəri ilə birlikdə) (Shnayder və ya Siemens istehsalı) | ədəd | 2 |
| 2 | 6/10kV 630A ÇIXIŞ yuvasınıb quraşdırılması (Ayrıcılı, SF6 qazlı kəsicili, cərəyan transformatorlu, Mühafizə relesi Micom P111) (Dəyəri ilə birlikdə) (Shnayder və ya Siemens istehsalı) | ədəd | 4 |
| 3 | 6/10kV 630A BÖLMƏLƏRARASI YUVAnın quraşdırılması  ( 2 Ayrıcılı, SF6 qazlı kəsicili, cərəyan transformatorlu, Mühafizə relesi Micom P111) (Dəyəri ilə birlikdə) (Shnayder və ya Siemens istehsalı) | ədəd | 1 |
| 4 | 6/10kV 630A GƏRİLİM ÖLÇÜ YUVAsının quraşdırılması 6/10kV /V3/100/V3-100/3 Gərginlik transformatorlu) (Dəyəri ilə birlikdə) (Shnayder və ya Siemens istehsalı) | ədəd | 2 |
| 5 | 0.4 kV PANO dəstinin quraşdırılması (Shnayder və ya Siemens istehsalı) (Dəyəri ilə birlikdə) | dəst | 1 |
| 6 | 10/0.4 kV 1600 kVA Yağlı tipli Güc transformatorunun quraşdırılması | ədəd | 2 |
| 7 | 10/0.4 kV 1600 kVA Yağlı tipli Güc transformatorunun dəyəri | ədəd | 2 |
| 8 | Redressorun quraşdırılması 110 V DC 20 A (akkumlyator dəsti ilə 9 ədəd) (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 1 |
| 9 | 300 kVAR kompensasiya qurğusunun quraşdırlması (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 1 |
| 10 | MİS şin körpüsünün quraşdırılması 2500A (10x120) (Dəyəri ilə birlikdə) | kq | 962 |
| 11 | Şin körpüsü üçün konstruksiya(150kq) (Dəyəri ilə birlikdə) | dəst | 2 |
| 12 | TM-in işıqlanması (Dəyəri ilə birlikdə) |  |  |
| 13 | Paylayıcı lövhənin quraşdırılması (İP40) (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 1 |
| 14 | Lümnüset lampalı asma çırağın quraşdırılması 2x40W(İP54) (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 8 |
| 15 | Bir polyuslu açarın quraşdırılması6,3A 220V (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 4 |
| 16 | iki polyuslu açarın quraşdırılması6,3A 220V (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 1 |
| 17 | Bir polyuslu dəyişdiricinin quraşdırılması6,3A 220V (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 2 |
| 18 | Stepser razetqanın quraşdırılması (iki polyuslu 16A220V, 3 torpaqlayıcı kontaktı ilə açıq vəziyyətdə) (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 6 |
| 19 | Stepser razetqanın quraşdırılması (iki polyuslu 10A220V, 3 torpaqlayıcı kontaktı ilə açıq vəziyyətdə) (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 6 |
| 20 | Fasiləsi elektrik qida mənbəyinin quraşdırılması 220V 4kVA9 15dəqiqə) (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 2 |
| 21 | Mis kabelin quraşdırılması (PVC izolyasiyalı) 3x1,5mm2 (Dəyəri ilə birlikdə) | m | 110 |
| 22 | Mis kabelin quraşdırılması (PVC izolyasiyalı) 3x2,5mm2 (Dəyəri ilə birlikdə) | m | 65 |
| 23 | Mis kabelin quraşdırılması (PVC izolyasiyalı) 3x4mm2 (Dəyəri ilə birlikdə) | m | 45 |
| 24 | TM-in torpaqlanması (Dəyəri ilə birlikdə) | dəst | 1 |
| 25 | Dairəvi poladın quraşdırılması B6 (Dəyəri ilə birlikdə) | m | 64 |
| 26 | Zolaqlı poladın quraşdırılması 40x4mm (Dəyəri ilə birlikdə) | m | 49 |
| 27 | Zolaqlı poladın quraşdırılması 25x4mm (Dəyəri ilə birlikdə) | m | 50 |
| 28 | Polad borunun quraşdırılması f50mm (Dəyəri ilə birlikdə) | m | 8 |
| 29 | Torpaqlanmanın tutqacı K188Y2 quraşdırılması (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 8 |
| 30 | Dairəvi poladın quraşdırılması L=5m (Dəyəri ilə birlikdə) | əd | 12 |
| 31 | XLPE kabelinin quraşdırılması 1x240 mm2 (Dəyəri ilə birlikdə) | m | 60 |
| 32 | Sonluq muftanın quraşdırlması Raychem 10kV POLT-12 95-240 Xİ (Dəyəri ilə birlikdə) | ədəd | 4 |
| 33 | Fərdi Mühafizə vasitələrinin quraşdırılması (Dəyəri ilə birlikdə) | dəst | 1 |
| 34 | Əlavə montaj materiallarının quraşdırılması (Dəyəri ilə birlikdə) | dəst | 1 |
| 35 | Sayğac dəstinin quraşdırlması (Dəyəri ilə birlikdə) | dəst | 4 |
| 36 | Rele mühafizə işləri | komp | 1 |
| 37 | Sınaq və sazlama işləri | komp | 1 |
| 38 | Maşın-mexanizm və nəqliyyat işləri(avadanlıqların daşınması və s. İşlər) | komp | 1 |

**Texniki suallarla bağlı:**

**Nazim Rəsulov**

**Tel: +99450 220 90 76**

**E-mail: nazim.rasulov@asco.az**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.